OPŠTINA BUDVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-2260/6

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 15

Mjesto i datum: Budva, 07.09.2017.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, broj 42/11 i 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Budva  objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU  ROBA

ZA OPREMANJE I IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI  POSLOVNOG PROSTORA,

DNEVNOG CENTRA ZA DJECU I OMLADINU

SA SMETNJAMA U RAZVOJU

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	8

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	77

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	78

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	78

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	80

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	81

NASLOVNA STRANA PONUDE	82

SADRŽAJ  PONUDE ………………………………………………………………………………21

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	84

FINANSIJSKI DIO PONUDE	90

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	91

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	92

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	93

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	98

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	103

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	108

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	109

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Kontakt osoba/e: Tanja Kapisoda, načelnik, Miroslava Kunjić, službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Grad: Budva | Identifikacioni broj: 02005409 |
| Telefon: 033454017 | Fax: 033454017 |
| Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me | Internet stranica (web): www.budva.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Robe

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka  roba za opremanje  i izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora,  Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smatnjama u razvoju.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje, 39100000-3 Namještaj

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 400 000.00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

  ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za

-  izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje,

- izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike

- izvođenje elektroinstalacija jake struje

- izvođenje elektroinstalacija slabe struje

- izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:

-  rukovođenje izvođenjem  građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili  objektima viskogradnje

- rukovođenje izvođenjem  građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike

- rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje

- rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija slabe struje

- rukovođenje izvođenjem mašinskih  instalacija, uređaja i postrojenja.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

NE ZAHTIJEVA SE.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedecih dokaza:

 liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:

Ponuđač mora imati dozvolu izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine CG ( ili adekvatnu ako se radi o strnom ponuđaču)  za obavljanje djelatnosti montaže, održavanja i isključenja iz upotrebe proizvoda (rashladnih i klima uređaja) koji sadrže supstanc koje oštećuju ozonski omotač.

   izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova;

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je  60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 120  dana od dana uvođenja u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora  je navedeno u projektu.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 časova  do 14. 30 časova, zaključno sa danom 17.10.2017. godine do 09.00 časova.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Opština Budva,   Trg Sunca 3, Budva

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Opština Budva, Trg Sunca 3, Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  17.10.2017. godine u 09.30 časova, u prostorijama Opštine Budva  na adresi  Trg Sunca 3, Budva.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: po privremenim mjesečnim situacijama / fakturama.

Način plaćanja je: virmanski

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 3 % od vrijednosti ugovora

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

|  | Napomena: Svi pripremni radovi, završno čišćenje objekta, kao i ispitivanje ugrađenog materijala, instalacija i opreme neće se obračunavati niti plaćati posebno. Troškove za ove radove ponuđač je dužan rasporediti i obuhvatiti jediničnim cijenama pozicija iz predmjera radova. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sve odredbe ovih tehničkih uslova smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pozicije ovog predračuna. Predviđene radove izvesti u potpunosti prema opisu pojedinih pozicija ovog predračuna i opisa za pojedine grupe radova. Jediničnom cijenom svake pozicije troškova obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje, tako da one u pogodbenom predračunu budu konačne i to: |  |  |  |  |  |
|  | Pod cijenom materijala podrazumijeva se nabavna cijena glavnog, pomoćnog, veznog materijala sa troškovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, sa svim potrebnim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje itd. |  |  |  |  |  |
|  | Vrijednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija bilo koje pozicije predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih kostrukcija od štetnih uticaja za vrijeme građenja. |  |  |  |  |  |
|  | Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cijenu radova za koje su potrebne, da ne bi ometale normalan tok radova, a u cijeni se tako¦e računaju demontaže skela na gradilištu. Jedinična cijena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice, prilaze, razupiranje kod zemljanih radova, platforme za potrebna prebacivanja zemlje kod većih dubina i sl. Odgovarajuća pozicija radova cijenom obuhvata prilaze i platforme za betoniranje konstrukcija, patose mješalica, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija za predpostavljeno vrijeme itd. |  |  |  |  |  |
|  | Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cijenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumijevaju se i sva potrebnna podupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. Ujedno u cijenu neke pozicije betoniranja ulazi i kvašenje oplate prije betonirana,odnosno njegovanje betona kvašenjem i zaštitom od atmosferilija. Po završetku betoniranja, posle potrebnog vremena sva oplata se ima skinuti, očistiti, sortirati i pripremiti za ponovnu upotrebu i odnijeti sa gradilišta posle završetka radova. |  |  |  |  |  |
|  | Na jediničnu cijenu radne snage izvođač radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i instrumenata kao i sopstvenim osobenim načinom privređivanja izvođača radova (razni porezi, kamate, taksa, osiguranje, zarada, fondovi, osnovna sredstva, plate i dr). Pored toga, faktorom izvođač obuhvata sledeće radove koji mu se neće posebno plaćati bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad i to: |  |  |  |  |  |
|  | ● sve higijensko-tehničke i zaštitne mjere za ličnu zaštitu radnika i zaštitu na objektu i okoline kao (ograde, mostove, nadstrešnice, razne pomoćne i sanitarne objekte i dr.), |  |  |  |  |  |
|  | ● sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovaraju}ih atesta, naročito za beton, armaturu, čelik, cement, kreč, opeku, pijesak, šljunak, ispitivanje instalacija i drugo |  |  |  |  |  |
|  | ● obezbjeđenja uslova za uskladištenje materijala i alata kooperanata, zanatlija i instalatera. |  |  |  |  |  |
|  | U svakoj poziciji dat je način obračuna radova te se treba pridržavati istog, a u svemu prema važećim propisima u građevinarstvu i tehničkim uslovima za izvođenje radova u građevinarstvu. Ukoliko izvođač za vrijeme obavljanja zemljanih radova naiđe na arheoloske ostatke dužan je da se pridržava propisa o čuvanju takvih nalaza i da odmah izvijesti nadzornog organa i nadležne institucije, za donošenje odluke o uklanjanju. Ako se za vrijeme izvođenja zemljanih radova naiđe na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije moraju se zaštititi od oštećenja i odmah izvijestiti nadzorni organ i nadležne institucije, radi donošenja odluke o njihovom uklanjanju ili izmještanju. Svi radovi trebaju biti izvedeni po važećim tehničkim, propisima, solidno, savjesno i kvalitetno. |  |  |  |  |  |
| R.B. |  | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |  |
| H |  | UREĐENJE TERENA - GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| I |  | RADOVI ISPRED GLAVNOG ULAZA U OBJEKAT |  |  |  |  |
| 1 |  | Rezanje i rušenje ivičnjaka, trotoara i stepeništa od štampanog betona | radi izvođenja rampe koja direktno vodi sa trotoara do glavnog ulaza u objekat, kao i izvođenja oborenog ivičnjaka na prelazu sa parkinga na trotoar. Rezanje i rušenje izvršiti mašinski i ručno. Porušeni materijal odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 5 km; Obračun po m3 rezanog, porušenog i odveženog materijala: trotoar I stepenište | m3 | 1,2 |  |
| 2 |  | Betoniranje AB zida i ploče rampe, oboje debljine do 10 cm, | u svemu prema projektnom elaboratu i pratećim detaljima. Betoniranje se vrši na dijelu izvođenja rampe koja direktno vodi sa trotoara do glavnog ulaza u objekat, kao i na dijelu oborenog ivičnjaka na prelazu sa parkinga na trotoar. Beton mora biti izveden sa kotom - 8.0 cm, kako bi se kasnije preko njega izlio sloj štampanog betona. U cijenu mora biti uključeno uklapanje postojećeg i novog betona i priprema kompletne pozicije. Betoniranje vršiti betonom MB 30. Beton spravljati i ugrađivati prema tehničkim propisima za beton i armirani beton. Armiranje vršiti sa duplom mrežom Q188, koja ulazi u cijenu pozicije. Obračun po m2 izlivene ploče i zida: | m2 | 6 |  |
| 3 |  | Izrada rampe i oborenog ivičnjaka od štampanog betona, po uzoru na postojeće stanje. | Štampani beton izlivati u debljini 8 cm, sve po tehnologiji proizvođača boja za isti. Beton lako armirati u srednjoj zoni - mrežom Q188. Obračun po m2 izvedenog štampanog betona ploča rampe I oborenog ivičnjaka | m2 | 16,96 |  |
| 4 |  | Nabavka i ugradnja duplog rukohvata na rampi, u dvije visine. | Rukohvat služi za pomoć licima sa hendikepom. Rukohvat izvoditi od prohromskih cijevi fi 40 mm. Isti ankerovati za pod preko anker pločica dimenzija 100x100x3 mm i sa po 4 šarafa na svaku pločicu. Rukohvat izvesti kao dupli u dvije visine i to na 60 i 90 cm, od gotovog poda, a sve po detalju iz projekta. Obračun po m1 izvedenog rukohvata. | m1 | 4 |  |
| 5 |  | Nabavka i ugradnja jednostrukog rukohvata na rampi, u dvije visine. | Rukohvat služi za pomoć licima sa hendikepom. Rukohvat izvoditi od prohromskih cijevi fi 40 mm. Isti ankerovati za pod preko anker pločica dimenzija 100x100x3 mm i sa po 4 šarafa na svaku pločicu. Rukohvat izvesti kao jednostruki u dvije visine i to na 60 i 90 cm, od gotovog poda, a sve po detalju iz projekta. Obračun po m1 izvedenog rukohvata. | m1 | 4 |  |
|  |  | RADOVI ISPRED GLAVNOG ULAZA U OBJEKAT |  |  |  |  |

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | PRIPREMNI, ARMIRANO - BETONSKI, ARMIRAČKI, ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Čišćenje prostora od postojećeg šuta i smeća, kao i ostataka građevinskog materijala od prethodnih radova, iznošenje i odvoženje na gradsku deponiju udaljenu do 5 km, skupa sa pripremom gradilišta. | Čišćenje prostora od postojećeg šuta i smeća, kao i ostataka građevinskog materijala od prethodnih radova, iznošenje i odvoženje na gradsku deponiju udaljenu do 5 km, skupa sa pripremom gradilišta. Obračun po m2 površine prostora: | m2 | cca 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža postojećih kanalizacionih priključaka i čepovanje instalacije na kojoj je vršena itervencija. | Demontaža postojećih kanalizacionih priključaka i čepovanje instalacije na kojoj je vršena itervencija. Čepovanje vršiti na mjestima koja se neće korisititi novoprojektovanim rješenjem Obračun po komadu čepovanih mjesta, bez obzira na promjer cijevi koja se čepuje: | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Šalovanje, armiranje i betonaža rupa u podu na prodorima ventilacionih i kanalizacionih vertikala, | Šalovanje, armiranje i betonaža rupa u podu na prodorima ventilacionih i kanalizacionih vertikala, na mjestima gdje je vršena njihova demontaža. Rupe podšalovati sa donje strane, lako armirati armaturom fi 6 mm i betonirati sitnozrnim betonom. Obračun po komadu podšalovane i betonirane rupe, bez obzira na promjer iste: | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rušenje postojećeg zida visine jednog opekarskog bloka širine 20 cm, koji je ubetoniran košuljicom. | Rušenje postojećeg zida visine jednog opekarskog bloka širine 20 cm, koji je ubetoniran košuljicom. Rušenje vršiti na pozicijama koje se ne podudaraju sa novoprojektovanim stanjem. Rušenje izvršiti mašinski i ručno. Porušeni materijal odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m1 porušenog i odveženog zida bez obzira na njegovu širinu | m1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rezanje i razbijanje sa odvozom šuta, postojeće košulice debljine cca 8 cm u širini 20 cm,. | Rezanje i razbijanje sa odvozom šuta, postojeće košulice debljine cca 8 cm u širini 20 cm, radi izvođenja trase zida između poslovnih prostorija i Centra, kao i između Centra za djecu i radionica za odrasle. Rezanje i rušenje izvršiti mašinski i ručno. Porušeni materijal odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m1 porušene i odvežene košuljice: | m1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rezanje i rušenje postojećeg zida skupa sa demit fasadom. | Rezanje i rušenje postojećeg zida skupa sa demit fasadom. Debljina zida je cca 30 cm, a otvori se ruše na dijelu novoplaniranih prozora. Rušenje izvršiti mašinski i ručno. U toku rada na ovoj poziciji obavezna je upotreba sve zaštitne opreme, skele, alata i ostalih neophodnih pomoćnih sredstava, kako bi se sačuvalo postojeće stanje od oštećenja i radnici od povređivanja. Rezanje fasadne strane izvesti pažljivo, kako bi se kasnije mogle kvalitetno obraditi špaletne. Porušeni materijal odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po kom porušenog i odveženog zida dimenzija 108/217 cm: | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bušenje i rušenje otvora za prolaz mašinskih instalacija kroz AB gredu širine 20 cm i visine 130. | Bušenje i rušenje otvora za prolaz mašinskih instalacija kroz AB gredu širine 20 cm i visine 130. Otvori se buše na dijelu novoplaniranih prodora mašinskih instalacija u neopterećenoj zoni betona - tj. na sredini visine iste. Dimenzije otvora su 31/21 cm - 2 komada, 21/14 cm – 1 kom i 16/16 cm 1 kom. Rušenje izvršiti mašinski i ručno. U toku rada na ovoj poziciji obavezna je upotreba sve zaštitne opreme, skele, alata i ostalih neophodnih pomoćnih sredstava, kako bi se sačuvalo postojeće stanje od oštećenja i radnici od povređivanja. Rezanje fasadne strane izvesti pažljivo, kako bi se kasnije mogle kvalitetno obraditi špaletne. Porušeni materijal odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po kom probušenog i odveženog betona po datom opisu: | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zaziđivanje postojećih vrata ka stepenišnom jezgru, blokom debljine 12 cm. | Zaziđivanje postojećih vrata ka stepenišnom jezgru, blokom debljine 12 cm. Zidanje izvesti tako da se omogući kasnije malterisanje istoga, kako bi se poravnao sa postojeći zidom. Obračun po m2 ozidanog zida: | m2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krpljenje šliceva dimenzije 8/20 cm, na trasi zidova koji su porušeni i izvađeni iz postojeće košuljice. | Krpljenje šliceva dimenzije 8/20 cm, na trasi zidova koji su porušeni i izvađeni iz postojeće košuljice. Krpljenje izvesti od sitnozrnog cementnog materijala za košuljice. Obračun po m1 krpljenih šliceva. | m1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Krpljenje šliceva za ugradnju kablova jake i slabe struje. | Krpljenje šliceva za ugradnju kablova jake i slabe struje. Krpljenje izvesti od mašinskog maltera najkvalitetnijih proizvođača tipa "Baumit", ili sl. Omalterisane površine moraju biti ravne sa postojećim malterom i glatke bez talasa i udubljenja. Ugradnja po tehnologiji proizvođača. Maksimalna širina šlica je do 10 cm, a njegova dubina ne ulazi u cijenu. Obračun po m1 krpljenih šliceva. | m1 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zidanje unutrašnjeg zida na d=20 cm "giter" blok opekom dim. 19x19x24 cm, u produžnom malteru razmjere 1:3:9. | Zidanje unutrašnjeg zida na d=20 cm "giter" blok opekom dim. 19x19x24 cm, u produžnom malteru razmjere 1:3:9. Zidanje izvesti stručno i kvalitetno sa ravnom površinom i prema dimenzijama iz glavnog projekta. Obračun po m3 zidanog zida: | m3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Izrada horizontalnih i vertikalnih AB serklaža dim 20/20 cm u novim zidovima od giter bloka. | Izrada horizontalnih i vertikalnih AB serklaža dim 20/20 cm u novim zidovima od giter bloka. Betonažu izvršiti betonom MB 30 u propisnoj oplati. Serklaže armirati armaturom ±2RØ12 i uzengijama RØ8/25 cm. Ankerovanje za postojeću konstrukciju na svako vezno mjesto sa po ±2RØ12, lg 60 cm. Ankerisanje do dubine 10 cm, a ankere fiksirati exmalom. U cijenu uračunata nabavka i ugradnja materijala, armiranje, šalovanje i betoniranje serklaža, sa demontažom oplate i održavanjem betona do momenta vezivanja. Serklaži se izvode po dužini u zidovima dužim od 4,0 m, a horizontalni u visini nadvratnika sa prstenom u cijeloj dužini zida. Obračun po m1 izvedenog serklaža. | m1 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Malterisanje unutrašnjih zidnih površina krečno - cementnim malterom za mašinsku ugradnju. | Malterisanje unutrašnjih zidnih površina krečno - cementnim malterom za mašinsku ugradnju. Malterisanje izvesti u dva sloja sa prethodnim nanošenjem penetrirajućeg sloja na površinama od betona. Za malterisanje koristiti mašinski malter najkvalitetnijih proizvođača tipa "Baumit", ili sl. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja. Ugradnja po tehnologiji proizvođača. U cijenu po m2 ulazi maksimalna debljina maltera do 2,5 cm. Obračun po m2 malterisanog zida. | m2 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Obrada špaletni oko prozora i vrata u fasadnim zidovima, sa unutrašnje strane, krečno - cementnim malterom za mašinsku ugradnju. | Obrada špaletni oko prozora i vrata u fasadnim zidovima, sa unutrašnje strane, krečno - cementnim malterom za mašinsku ugradnju. Špaletne izvesti u dva sloja sa prethodnim nanošenjem penetrirajućeg sloja na površinama od betona. Za malterisanje koristiti mašinski malter najkvalitetnijih proizvođača tipa "Baumit", ili sl. Ivice i površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja. Ugradnja po tehnologiji proizvođača. Na uglovima ugrađivati alu lajsne, a na mjestima gdje bi malter bio deblji od 2,5 cm ugraditi rabic mrežu. Obračun po m1 izvedene špaletne razvijene širine do 25 cm. | m1 | 110,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Obrada špaletni oko prozora i vrata u fasadnim zidovima, sa spoljašnje strane, slojevima ljepila i mrežice sa završnom fasadom akrilplast po uzoru na postojeće stanje. | Obrada špaletni oko prozora i vrata u fasadnim zidovima, sa spoljašnje strane, slojevima ljepila i mrežice sa završnom fasadom akrilplast po uzoru na postojeće stanje. Špaletne moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja. Ugradnja po tehnologiji proizvođača. Na uglovima ugrađivati alu lajsne. Obračun po m1 izvedene špaletne razvijene širine do 25 cm. | m1 | 85,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Izrada gradilišnog priključnog ormara jake struje, u skladu sa propisima. | Izrada gradilišnog priključnog ormara jake struje, u skladu sa propisima. U ormaru izvesti dovoljan broj priključnih mjesta za jaku struju - monofazne i trofazne utičnice sa neophodnom zaštitom i atestima koji potvrđuju sigurnost korišćenja. Obračun po kom priključnog ormara. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Izrada gradilišnog priključnog vodovodnog i kanalizacionog izvoda, u skladu sa propisima. | Izrada gradilišnog priključnog vodovodnog i kanalizacionog izvoda, u skladu sa propisima. U sklopu organizovanja ovog priključka, u jednoj od ostava izvesti cjevovod i instalirati umivaonik i klozetsku šolju, a ispred prostorije izvesti lavabo sa dvije česme, za potrebe gradilišta. Na prostoriji sanitarije ugraditi polovna vrata kako bi se omogućilo zatvaranje gradilišnog WC - a. Obračun po kom priključnog ormara. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI, ARMIRANO - BETONSKI, ARMIRAČKI, ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | STOLARSKI RADOVI | Opšti uslovi Unutrašnja stolarija predviđena je da se radi od kvalitetnog čamovog drveta. Krila vrata su puna i zastakljena. Na spoju štoka sa zidom postaviti profilisane dek lajsne. Puno vratno krilo je duplošperovano sa ispunom od kartonskog saća i furnirano hrastovim furnirom I klase. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. U zoni iza vrata ugraditi gumene odbojnike. Okove i brave prilagoditi namjeni. Zastakljena vrata su sa okvirom od punog drveta, a zastakljivanje je pjeskarenim staklom, debljine 4 mm. Zastakljivanje nadsvjetla je staklom d=4 cm. Završna obrada unutrašnje stolarije je poliuretan lak sa svim predradnjama. Harmo vrata su drvena - furnirana puna po uzoru na ostala. Sistem okova, gornje i donje šine i brava, prilagođen namjeni. Vrata se udrađuju u zidu debljine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada i ugradnja jednokrilnih punih harmo vrata. Oznaka u planu "A" | Izrada i ugradnja jednokrilnih punih harmo vrata. Oznaka u planu "A" Zidarska mjera otvora 370x230 cm. Obračun po komadu | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada i ugradnja dvokrilnih kliznih ustakljenih vrata. Oznaka u planu "B" | Izrada i ugradnja dvokrilnih kliznih ustakljenih vrata. Oznaka u planu "B". Zidarska mjera otvora 160x211 cm. Obračun po komadu | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Izrada i ugradnja jednokrilnih punih vrata. Oznaka u planu "C" | Izrada i ugradnja jednokrilnih punih vrata. Oznaka u planu "C" Zidarska mjera otvora. 101x211 cm. Obračun po komadu. | kom | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Izrada i ugradnja jednokrilnih ustakljenih vrata. Oznaka u planu "C'" | Izrada i ugradnja jednokrilnih ustakljenih vrata. Oznaka u planu "C'. Zidarska mjera otvora. 101x211 cm. Obračun po komadu | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Izrada i ugradnja jednokrilnih ustakljenih vrata. Oznaka u planu "D" | Izrada i ugradnja jednokrilnih ustakljenih vrata. Oznaka u planu "D" Zidarska mjera otvora 91x211 cm. Obračun po komadu. | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Izrada i ugradnja jednokrilnih punih kliznih vrata. Oznaka u planu "E" | Izrada i ugradnja jednokrilnih punih kliznih vrata. Oznaka u planu "E". Zidarska mjera otvora 90x211 cm. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Izrada i ugradnja dvokrilnih punih harmo vrata. Oznaka u planu "F" | Izrada i ugradnja dvokrilnih punih harmo vrata. Oznaka u planu "F" Zidarska mjera otvora 204.5x210 cm. Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | FASADNA BRAVARIJA | Opšti uslovi za fasadnu bravariju Fasadna bravarija sadrži elemente koji se otvaraju i fiksne djelove, a radiće se po posebnim i radioničkim detaljima proizvođača. Izraditi je od kvalitetnih eloksiranih aluminijumskih profila sa termoprekidima. Koristiti profile iz proizvodnog programa FEAL - Široki brijeg ili sl. kvaliteta. Okovi i brave "HAFELA" ili sličnog kvaliteta, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. Staklo je termopan 6+18+8 mm sa UV zaštitom 60 %, sa argonskim punjenjem. Otvaranje prema šemama bravarije. Boja eloksaže je u sivoj - boji po RAL - u 9006, ali uz konsultaciju projektanta. U cijenu uključiti sve elemente za pun kvalitet (opšivke, držače, zaptivni i vezni materijal i sl.). Za prozore koji se rekonstruišu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pozicije prozora rekonstruisati po sistemu demontaže postojećih fiksnih stakala, sa ugradnjom novih krila u postojećim okvirima, bez demontaže cijelog elementa. | Postojeći prozori sa zadnje strane su izvedeni kao fiksni svjetlarnici sa nadsvijetlom koje se otvara na ventus. Pozicije prozora rekonstruisati po sistemu demontaže postojećih fiksnih stakala, sa ugradnjom novih krila u postojećim okvirima, bez demontaže cijelog elementa. Nova krila izraditi od eloksiranih aluminijumskih profila sa termoprekidima. Staklo koje se demontira, potrebno je ugraditi u novoizrađene ramove zbog usaglašenosti boje iz postojećeg stanja. U slučaju loma istog, plaća se ugradnja novog istih karakteristika. Otvaranje prema šemi bravarije. Boja eloksaže mat aluminijum - po uzoru na postojeće stanje. Visina nadsvijetla je cca 65 cm. Oznaka u planu "1" Bravarska mjera cijelog otvora 108/217 cm.Obračun po komadu. | kom | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada i ugradnja jednokrilnog prozora sa nadsvijetlom. Oznaka u planu "2" | Izrada i ugradnja jednokrilnog prozora sa nadsvijetlom. Oznaka u planu "2" Bravarska mjera cijelog otvora 108/217 cm. Obračun po komadu. | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Izrada i ugradnja jednokrilnih vrata sa nadsvijetlom. Oznaka u planu "3" | Izrada i ugradnja jednokrilnih vrata sa nadsvijetlom. Oznaka u planu "3" Bravarska mjera cijelog otvora 118/320 cm. obračun po komadu | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO FASADNA BRAVARIJA - STAKLENA ZID ZAVJESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | UNUTRAŠNJA BRAVARIJA OD ALUMINIJUMA | Opšti uslovi za unutrašnju AL bravariju Unutrašnja bravarija sadrži elemente koji se otvaraju i fiksne djelove, a radiće se po posebnim i radioničkim detaljima proizvođača. Izraditi je od kvalitetnih AL eloksiranih profila u prirodnoj boji sa mat strukturom. Ugraditi profile "Z50" iz proizvodnog programa FEAL - Široki brijeg ili sl. kvaliteta. Bravarski sklop je ustakljen sigurnosnim - pampleks staklom 4 / 4 / 1 u mat strukturi, ili AL sendvič panelom d = 2 cm. Okovi i brave "HAFELA" ili sličnog kvaliteta, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. Otvaranje prema šemi bravarije. Boju odabrati po izboru projektanta enterijera. U cijenu uračunati i pokrivne lajsne. solbanke, opšivne lajsne i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada i ugradnja staklene stijene sa dvokrilnim vratima, dva fiksna dosvijetla i nadsvijetlom. Oznaka u planu "I" . | Izrada i ugradnja staklene stijene sa dvokrilnim vratima, dva fiksna dosvijetla i nadsvijetlom. Oznaka u planu "I" Bravarska mjera cijelog otvora 360/315 cm. Obračun po komadu | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada i ugradnja staklene stijene sa jednokrilnim vratima, dva fiksna dosvijetla i nadsvijetlom. Oznaka u planu "II" | Izrada i ugradnja staklene stijene sa jednokrilnim vratima, dva fiksna dosvijetla i nadsvijetlom. Oznaka u planu "II" Bravarska mjera cijelog otvora 180/315 cm. Obračun po komadu | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Izrada i ugradnja staklene stijene sa jednokrilnim vratima, fiksnim dosvijetlom i nadsvijetlom. Oznaka u planu "III" | Izrada i ugradnja staklene stijene sa jednokrilnim vratima, fiksnim dosvijetlom i nadsvijetlom. Oznaka u planu "III" Bravarska mjera cijelog otvora 155/315 cm. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Izrada i ugradnja fiksnog svjetlarnika. Oznaka u planu "IV" | Izrada i ugradnja fiksnog svjetlarnika. Oznaka u planu "IV" Bravarska mjera cijelog otvora 549/85 cm. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Izrada i ugradnja fiksnog svjetlarnika. Oznaka u planu "V" | Izrada i ugradnja fiksnog svjetlarnika. Oznaka u planu "V" Bravarska mjera cijelog otvora 366.5/85 cm. Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Izrada i ugradnja fiksnog svjetlarnika. Oznaka u planu "VI" | Izrada i ugradnja fiksnog svjetlarnika. Oznaka u planu "VI" Bravarska mjera cijelog otvora 150/120 cm. Obračun po komadu | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO UNUTRAŠNJA BRAVARIJA OD STAKLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | IZOLATERSKI RADOVI | Sav materijal upotrijebljen za izolacije treba da je prvorazrednog kvaliteta, da odgovara postojećim propisima i standardima. Izolacija se izvodi u svemu prema predračunu i prema građevinskim normama. Ukoliko je opis koje stavke nejasan izvođaču, treba pravovremeno prije predane ponude tražiti objašnjenje od Projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvođenja tokom građenja moraju se izvršiti isključivo dogovorom sa projektantom i nadzornim organom. Sve ostale radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati obračunom. Svi spojevi izvedeni sa potrebnim preklopima, pažljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošim izvođenjem izolacije snositi izvođač. Ako nisu normama predviđene pojedine stavke izolacije, izvode se u svemu prema uputstvima proizvođača pojedinih izolacionih materijala. Jedinična cijena mora sadržavati: - sav rad uključivo, prenose, prevoze, grijanje, itd. - Sav rad glavni I pomoćno uključujući I dovoz - Čišćenje pri završnom radu Opšti uslovi mijenjaju se ili dopunjuju opisom pojedine stavke predmejra I predračuna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada hidro izolacije podova u sanitarijama prizemlja, na već postojećoj košuljici. | Izrada hidro izolacije podova u sanitarijama prizemlja, na već postojećoj košuljici. Izvoditi polimercementnu izolaciju na podu i zidu u zoni tuš kada. Izolaciju izvoditi po tehnologiji proizvođača, nakon izvedenog holkela. Obračun po m2 gotove izolacije. | m2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada holkela u sanitarijama hidroizolacionom trakom Sika Sil Teap, ili sl. | Izrada holkela u sanitarijama hidroizolacionom trakom Sika Sil Teap, ili “ekvivalent”. Traku izrađivati neposredno prije izrade podne i zidne hidroizolacije, po tehnologiji proizvođača. Obračun po m1 izvedenog holkela. | m | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Izrada dodatne zvučne izolacije kanalizacionih cijevi trakom za zvučnu izolaciju debljine 1 cm.. | Izrada dodatne zvučne izolacije kanalizacionih cijevi trakom za zvučnu izolaciju debljine 1 cm. Traku obomotavati oko cijevi i fiksirati lijepljenjem samoljepljivom trakom. Trakom obomotavati sve kanalizacione horizontale koje su vidne ispod plafona, a takođe i vertikale kojima je moguće prići. Obračun po m1 izolovane kanaliz. Cijevi bez obzira na njen promjer. | m1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Izrada dodatne hidro i termo - izolacije krova od sendvič panela u zoni iznad dnevnih prostorija Centra za djecu. | Izrada dodatne hidro i termo - izolacije krova od sendvič panela u zoni iznad dnevnih prostorija Centra za djecu. Paropropusnu foliju vezati za letve klamaricom, a stirodur samourezujućim šarafima za drvo sa širokom metalnom šajbnom. Izolacione slojeve izvoditi u sljedećim slojevima odozgo na dolje. Obračunati samo izolaterske radove: - letve 4x5 cm – niz pad (upravo na rožnjače) – šarafljene za rožnjače - paropropusna folija - stirodur u pločama 60x120 cm, d=3cm, šarafljen za letve Obračun po m2 izolovane krovne površine. | m2 | 145,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Izrada izravnavajućeg sloja u svim prostorijama gdje je planirana ugradnja neklizajućeg PVC poda. | Izrada izravnavajućeg sloja u svim prostorijama gdje je planirana ugradnja neklizajućeg PVC poda. Radove izvoditi preko postojeće košuljice. Masa se priprema tako što se na oko 3 kg suve mase dodaje 1 litar vode uz intenzivno mešanje. Masa je samorazlivajuča uz korekcije čeličnim gleterom i nazubljenim valjkom radi eliminisanja eventualnih vazdušnih plihova. Nanosi se u sloju od 1-5 mm. Podloga mora biti zdrava, cista i prethodno premazana penetrirajućim slojem, a sve po tehnologiji proizvođača. - izravnavajući sloj, OLMO masa ili “ekvivalent”. - 0.5 cm. Obračun po m1 postavljene lajsne | m1 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | KERAMIČARSKI RADOVI | Opšti uslovi Oblaganje keramičkim pločicama mogu da vrše samo specijalizovana preduzeća i radnici, a prema uslovima JUS U.F2.011. Sav ugrađeni materijal u pogledu kvaliteta i dimenzija treba da odgovara zahtjevima JUS -a. PločIce za oblaganje podova - trebaju da odgovaraju standardima JUS-a. Pločice za oblaganje zidova - trebaju da zadovolje zahtjeve standarda JUS-a. C e m e n t - treba da odgovara zahtjevima JUS-a. P i j e s a k i v o d a - kvaliteta kao za zidarske i betonske radove. L j e p i l a - trebaju da budu atestirana prema vrsti rada. | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Keramičarski radovi se izvode posle postavljanja i ispitivanja instalacija, posle montaže slijepih štokova-okvira stolarije ili bravarije, i posle malterisanja. Svakom pojedinom pozicijom predviđen je kvalitet i vrsta pločica i način oblaganja. Prije oblaganja površina keramikom izvođač je dužan da provjeri kvalitet podloge, koja treba da bude ravna, suva, čvrsta i čista. | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O b l a g a n j e z i d o v a Oblaganje zidova vrsice se lijeplenjem pomocu kvalitetnog lijepka za keramiku. Lijepljenje vrsiti ravnomjernim nanosenjem, potpuno ravno, bez talasa. Ivice pod uglom od 90o. Način oblaganja je spojnica na spojnicu sa naglašenim fugama uz upotrebu PVC krsta uloška. Spojnice su širine minimalno 3 mm. Na mjestima prodora instalacija pločice treba da budu cijele, brižljivo ukrojene odgovarajućom mašinom. Sučeljavanje keramičkih pločica na uglovima vrši se “gerovanjem”. | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O b l a g a n j e p o d o v a Oblaganje podova u cementnom malteru minimalne debljine 3 cm. vrši se ravno ili u padu prema rešetki slivnika po projektu. Na čistu podlogu razastrti suvi cementni malter 1:2 u površini koja se može dohvatiti sa jednog mjesta, postaviti pločice i ravnati daskom i čekićem. Podlogu i spojnice zaliti cementnim mlijekom. | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oblaganje podova u sanitarijama, ostavama, vešeraju, kuhinji i čajnim kuhinjama, keramičkim neklizajućim pločicama prve klase. | Oblaganje podova u sanitarijama, ostavama, vešeraju, kuhinji i čajnim kuhinjama, keramičkim neklizajućim pločicama prve klase. Postavljati ih na sloju ljepila uz prethodno nanošenje penetrirajućeg sloja. Koristiti tehniku fuge 2 mm. Boju i dezen odabrati po izboru projektanta arhitektonsko - građevinskog projekta i investitiora. Kupovna cijena pločica je do 15 evra/m2 sa PDV - om (19%). Obračun po m2 postavljene keramike. | m2 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada obloge cokle visine 10 cm u ostavama, vešeraju, keramičkim neklizajućim pločicama prve klase. | Izrada obloge cokle visine 10 cm u ostavama, vešeraju, keramičkim neklizajućim pločicama prve klase. Postavljati ih na sloju ljepila uz prethodno nanošenje penetrirajućeg sloja. Koristiti tehniku fuge 2 mm. Boju i dezen odabrati po izboru projektanta arhitektonsko - građevinskog projekta i investitiora. Kupovna cijena pločica je do 15 evra/m2 sa PDV - om (19%). Obračun po m1 postavljene cokle od keramike. | m1 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oblaganje zidova u sanitarijama, kuhinji i čajnim kuhinjama, keramičkim pločicama prve klase. | Oblaganje zidova u sanitarijama, kuhinji i čajnim kuhinjama, keramičkim pločicama prve klase. Postavljati ih na sloju ljepila uz prethodno nanošenje penetrirajućeg sloja. Koristiti tehniku fuge 2 mm. Boju i dezen odabrati po izboru projektanta arhitektonsko - građevinskog projekta i investitiora. Kupovna cijena pločica je do 20 evra/m2 sa PDV - om (19%). Obračun po m2 postavljene keramike. | m2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja prelaznih Al lajsni | Nabavka i ugradnja prelaznih Al lajsni na mjestima spoja različitih podova. Kupovna cijena lajsne je do 7 evra/m1 sa PDV - om (19%). Obračun po m1 postavljene lajsne. | m1 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | MOLERSKO - FARBARSKI, TAPETARSKI RADOVI I ZAVJESE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Obrada zidnih i plafonskih površina, glet masom | Obrada zidnih i plafonskih površina, glet masom u tri jednaka ravna postupka tako da ukupna debljina ne smije biti veća od 3 mm. Obrađene površine moraju biti ravne. Obračun po m2 gletovanog zida. | m2 | 1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obrada zidnih i plafonskih površina disperzivnom bojom | Obrada zidnih i plafonskih površina disperzivnom bojom (jupol, domal, enterijer ili sl. materijalom ) obračun po m2 bojenog | m2 | 1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja tapeta na zidovima u dnevnim prostorijama i kinezi sali. | Nabavka i ugradnja tapeta na zidovima u dnevnim prostorijama i kinezi sali. Boju i dezen odabrati po izboru projektanta arhitektonsko - građevinskog projekta i investitiora. Kupovna cijena tapete je do 20 evra/m2 sa PDV - om (19%). Obračun po m2 ugrađene zavjese | m2 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja zavjesa na prozorima, skupa sa garnišnama. | Nabavka i ugradnja zavjesa na prozorima, skupa sa garnišnama. Boju i dezen odabrati po izboru projektanta arhitektonsko - građevinskog projekta i investitiora. Kupovna cijena zavjese je do 20 evra/m2 sa PDV - om (19%). Zavjese ugraditi šire od prozora za po 10 cm, sa naborom - uve.ćanjem kvadrature do 100%. Obračun po m2 čiste površine otvora. | m2 | 34,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka materijala i izrada slika - motiva na zidovima u dnevnim prostorijama i izložbeno - galerijskom prostoru. | Nabavka materijala i izrada slika - motiva na zidovima u dnevnim prostorijama i izložbeno - galerijskom prostoru. Slike izraditi u tehnici postojanih boja za primjenu na zidu. Preporučuje se upotreba gotovih tonera za primjenu u fasaderskim radovima, kako bi iste bile postojane i otporne na vodu i dodir. Motive odabrati po izboru projektanta arhitektonsko - građevinskog projekta i investitora. Obračun po m2 površine izrađenog motiva. | m2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI TAPETARSKI RADOVI I ZAVJESE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | SPUŠTENI PLAFONI I GIPSANI ZIDOVI - OBLOGE | Opšti uslovi Sve spustene plafone izvesti sa odgovarajucom strucnom radnom snagom, uz punu primjenu savremenog alata namijenjenog ovoj vrsti radova. Svi uptrijebljeni materijali, spojna i vezivna sredstva, zastitna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta odnosno da posjeduju ateste. Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, standardima, tehnickoj dokumentaciji i ovjerenim izvodjackim detaljima. Nacin i pravac postavljanja spustenog plafona raditi u svemu prema opisu i detaljima iz projekta, a uz obaveznu saglasnost projektanta. Uzorke plafona obavezno dostaviti na saglasnost projektantu. | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za svo vrijeme izvodjenja, odnosno do predaje objekta, izvodjac je duzan da preduzme sve potrebne mjere, kako nebi doslo do ostecenja ovih radova. A ako ipak i dodje do ostecenja izvodjac ce o svom trosku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje. Obracun se vrsi po jedinici mjere, naznacene kod svake pozicije radova. Jedinacna cijena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova, (nabavku osnovnog, veznog i zastitnog materijala, spoljni i unutrasnji transport, ugradjivanje, mjere zastite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje radova. Ovaj opis je sastavni dio svake pojedinacno opisane pozicije radova i isti neiskljucuje primjenu vazecih propisa u gradjevinarstvu iz ove oblasti. | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i postavljanje spuštenih plafona od gips - kartonskih ploča debljine 12,5 mm na metalnoj plafonskoj podkonstrukciji. | Nabavka i postavljanje spuštenih plafona od gips - kartonskih ploča debljine 12,5 mm na metalnoj plafonskoj podkonstrukciji. Postavljanje se vrši preko odgovarajuće metalne podkonstrukcije sa štelujućim vješaljkama koje su pričvršćene za armirano betonsku konstrukciju, a u svemu prema detaljima proizvođača. Konačan izbor izvršiti u konsultaciji sa projektantom. Obračun po m2 izvedenog plafona zajedno sa podkonstrukcijom. | m2 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje zidova od gips - kartonskih ploča debljine 12,5 mm x 2 - dvostruko, na metalnoj podkonstrukciji debljine 10 cm. | Nabavka i postavljanje zidova od gips - kartonskih ploča debljine 12,5 mm x 2 - dvostruko, na metalnoj podkonstrukciji debljine 10 cm. Oblaganje vršiti dvostrano na svim unutrašnjim novoformiranim zidovima ukupne cca debljine 15 cm. U ove zidove je potrebno ugraditi termo-zvučnu izolaciju od mineralne vune debljine 10 cm. Obračun po m2 gipsanog zida zajedno sa podkonstrukcijom. | m2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i postavljanje zidova od gips - kartonskih ploča debljine 12,5 mm x 2 - dvostruko, na metalnoj podkonstrukciji debljine 5 cm. | Nabavka i postavljanje zidova od gips - kartonskih ploča debljine 12,5 mm x 2 - dvostruko, na metalnoj podkonstrukciji debljine 5 cm. Oblaganje vršiti dvostrano na svim unutrašnjim novoformiranim zidovima ukupne cca debljine 10,0 cm. U ove zidove je potrebno ugraditi termo-zvučnu izolaciju od mineralne vune debljine 5 cm. Obračun po m2 gipsanog zida zajedno sa podkonstrukcijom. | m2 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka i postavljanje obloga od gips - kartonskih ploča debljine 12,5 mm x 2 - dvostruko, na metalnoj podkonstrukciji debljine 3 cm. | 4. Nabavka i postavljanje obloga od gips - kartonskih ploča debljine 12,5 mm x 2 - dvostruko, na metalnoj podkonstrukciji debljine 3 cm. Oblaganje vršiti na pozicijama koje su predvidjene u projektu enterijera. U ove zidove je potrebno ugraditi termo-zvučnu izolaciju od mineralne vune debljine 5 cm. Obračun po m2 gipsane obloge zajedno sa podkonstrukcijom. | m2 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dopuna cijene za izradu zidova u sanitarijama, od gips - kartonskih ploča debljine 12,5 mm x 2 - dvostruko - vodootporne table. | Dopuna cijene za izradu zidova u sanitarijama, od gips - kartonskih ploča debljine 12,5 mm x 2 - dvostruko - vodootporne table. Površina koja je ovdje prikazana se odnosi na unutrašnje površine sanitarija, a ista je uključena u pozicije prethodno opisanih zidova. Ovdje se radi o razlici cijene za nabavku vodootpornih tabli u odnosu na obične gipskartonske table. Obračun po m2 ispručene vodootporne gipsane table. | m2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i postavljanje spuštenih plafona tipa Armstrong, Rigips, ili sl, od raster ploča dimenzija 60x60 cm, debljine 12,5 mm na metalnoj plafonskoj podkonstrukciji. | Nabavka i postavljanje spuštenih plafona tipa Armstrong, Rigips, ili sl, od raster ploča dimenzija 60x60 cm, debljine 12,5 mm na metalnoj plafonskoj podkonstrukciji. Postavljanje se vrši preko odgovarajuće metalne podkonstrukcije sa štelujućim vješaljkama koje su pričvršćene za armirano betonsku konstrukciju, a u svemu prema detaljima proizvođača. Konačan izbor izvršiti u konsultaciji sa projektantom. Obračun po m1 vijenca zajedno sa podkonstrukijom. | m1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bušenje rupa za rasvjetu. Rupe bušiti na pozicijama koje su predvidjene u projektu enterijera, a na osnovu usvojenih dimenzija rasvjete. | Bušenje rupa za rasvjetu. Rupe bušiti na pozicijama koje su predvidjene u projektu enterijera, a na osnovu usvojenih dimenzija rasvjete. Obračun po komadu probušenog otvora. Rasvjeta ugradna fi 22 cm. | kom | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ugradnja drvene letve 4x5 cm, sa donje strane čelične podkonstrukcije, krovnog sendvič panela, iznad dnevnih prostorija i kinezi sale. | Ugradnja drvene letve 4x5 cm, sa donje strane čelične podkonstrukcije, krovnog sendvič panela, iznad dnevnih prostorija i kinezi sale. Drvene letve ugraditi u ravni sa postojećim čeličnim nosačima koji nose rožnjače i na kojima je oslonjen krovni sendvič panel. Drvene letve se ugrađuju tako što se na istima, kao i na nosačima rožnjača mogu ugraditi table stirodura debljine 3 cm i paropropusna folija prije njih. Ugradnja letvi se vrši pomoću samourezujućih šarafa direktno za čelične rožnjače. Obračun po m1 ugrađene drvene letve 4x5 cm. | m1 | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ugradnja čeličnih nosača HOP 70x50x3 mm, kao podkonstrukcije spuštenom plafonu. | 9. Ugradnja čeličnih nosača HOP 70x50x3 mm, kao podkonstrukcije spuštenom plafonu. Čelične nosače ugraditi sa gornje strane betonskih ploča u dijelu iznad dnevnih prostorija i kinezi sale. Nosače pričvrstiti za beton šarafima sa tiplom za beton, sa po jednim šarafom po osloncu. U cijenu ugradnje čelične podkonstrukcije ulazi i njegova antikorozivna zaštita - dva premaza temeljne i dva premaza završne boje. Obračun po m1 ugrađenog čeličnog nosača HOP 70x50x3mm | m1 | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPUŠTENI PLAFONI I GIPSANI ZIDOVI - OBLOGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka kamenih pragova na ulazima u prostorije Centra | Nabavka kamenih pragova na ulazima u prostorije Centra pločama debljine 3 cm i širine do 36 cm, od dobavljača, istih kao u postojećem stanju. Obračun po m1 ugrađenog praga. | m1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | PODOVI OD NEKLIZAJUĆEG PVC - a | Opšti uslovi Podovi od neklizajućeg PVC - a i zidne PVC obloge u pločama- podovi na bazi termoplastičnih polimera ili materijala sa sličnim kvalitetom i postojanosti, treba da su kvalitetni i stručno postavljeni u svemu prema tehničkim propisima, normativima i standardima proizvođača, a u prostorijama gdje je to projektom predviđeno. Radove izvesti odgovarajućim alatom i materijalom koji odgovara u svemu tehničkim propisima, normativima i standardima proizvođača. Samo kvalitetno izvedeni radovi i sa kvalitetnim materijalima uzeće se u obračun. Izbor uzoraka podova vrši projektant. | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izvođač radova je dužan da prije početka radova pregleda podlogu, konstatuje eventualne nedostatke i o svemu obavijesti nadzornog organa. Izvođač je dužan da izvrši fino čišćenje pripremljene podloge za izvođenje radova, kao i čišćenje podloge od grubih nečistoća, šuta i gipsa, ostataka boje i sl. Izvođač radova je dužan da ispita kvalitet podloge i da eventualne primjedbe dostavi naručiocu posla. | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podloga treba da je čvrsta, bez pukotina i oštećenja, ravna bez ulegnuća, suva ne može sadržati više od 3% vlage i čista da nema na površini mehaničkih nečistoća i masnoća. Temperatura u prostoriji treba da je najmanje +10oC. | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za ugradnju koristiti podova od neklizajućeg PVC - a, koristiti proizvodena bazi termoplastičnih polimera ili materijala sa sličnim kvalitetom i postojanosti . Obodom zidova se ugrađuju standardne lajsne proizvođača poda. Jedinična cijena obuhvata sledeće: - sav materijal i rad, - spoljni i unutrašnji transport, - uslove o zapaljivim materijalima i HTZ zaštitu, - garanciju o dugotrajnosti - uzimanje uzoraka i troškove ispitivanja, - troškove eventualnih popravki u garantnom roku. | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oblaganje podova materijalima od neklizajućeg PVC - a, podovima na bazi termoplastičnih polimera ili materijalom sa sličnim kvalitetom i postojanosti. | Oblaganje podova materijalima od neklizajućeg PVC - a, podovima na bazi termoplastičnih polimera ili materijalom sa sličnim kvalitetom i postojanosti. U obračun ulaze prostorije namijenjene, komunikacijama, radu i boravku djece, kao i radnom osoblju. Predalže se ugradnja neklizajućeg PVC poda tipa "Tarket", ili sl. kvaliteta. U skladu sa grafičkim prilozima projektne dokumentacije, predlaže se upotreba dva dezena. Jednog 140 m2 i drugog 300 m2. U cijenu ulazi sav škart koji se javljla prilikom ugradnje. Obračun po m2 ugrađenog PVC-a. | m2 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ugradnja tipske cokle od PVC lajsni skupa sa obradom iste, podnom oblogom od neklizajućeg PVC - a, izjedna izrađenom sa podom, podovima na bazi termoplastičnih polimera ili materijalom sa sličnim kvalitetom i postojanosti. | Ugradnja tipske cokle od PVC lajsni skupa sa obradom iste, podnom oblogom od neklizajućeg PVC - a, izjedna izrađenom sa podom, podovima na bazi termoplastičnih polimera ili materijalom sa sličnim kvalitetom i postojanosti. U obračun ulaze prostorije namijenjene, komunikacijama, radu i boravku djece, kao i radnom osoblju. Predalže se ugradnja neklizajućeg PVC poda tipa "Tarket", ili sl. kvaliteta. U skladu sa grafičkim prilozima projektne dokumentacije, predlaže se upotreba dva dezena. Jednog 140 m2 i drugog 300 m2. U cijenu ulazi sav škart koji se javljla prilikom ugradnje. Tipska cokla podrazumijeva PVC ugaonu lajsnu i njeno oblaganje opisanim podom. | m1 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKZPNO - PODOVI OD NEKLIZAJUĆEG PVC - a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Raščišćavanje gradilišta od otpada koji je nastao usljed radova na izgradnji objekta, a po završetku svih planiranih radova: | / | paušalno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Čišćenje svih podova prozora, vrata, sanitarne opreme i namještaja, po završetku svih gradjevinskih i zanatskih radova. | / | paušalno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | OREMANJE OBJEKTA NAMJEŠTAJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | STO - PULT ZA POSTAVKE IZLOŽBENOG MATERIJALA - | STO - PULT ZA POSTAVKE IZLOŽBENOG MATERIJALA - Konstrukciju izraditi od varenih prohromskih profila kružnog poprečnog presjeka ø 40 mm, ili kutija 40x40 mm. Poklopnu ploču i srednju policu raditi od kaljenog stakla d = 8 mm. Svi spojevi konstrukcije su neprimjetni. Oznaka u projektu Za1. Dimenzija 60/60/125 cm. Obračun po komadu ugrađenog namještaja | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ORMAR - ULAZ | ORMAR - ULAZ - Element izraditi od oplemenjene iverice. Bokove, ploče donjeg dijela vrata komode, podnu i završnu ploču izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta, vrata, lice fioka, police i leđa od tabli d = 1,8 cm - sve u boji prirodnog drveta. Gornji dio-bočne strane sa dvostrukim otvaranjem-uraditi od poluprozirnog stakla debljine d = 5 mm. Kantovanje vršiti abs trakom u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta; Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. Otvaranje fioka sistemom klizača soft close. Oznaka u projektu Zb1. Dimenzija 60/182/180 cm. Obračun po kaomadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ORMAR U VEŠERAJU I OSTAVI - | ORMAR U VEŠERAJU I OSTAVI - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Bokove, vrata i leđa ormara izraditi od ploča d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Poklopnu i donju ploču uraditi od tabli d = 1,8 cm. U gornjem dijelu ugraditi šipku za vješaonik. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta; Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; Ormar ima vješaonik i donji dio za cipelar. Oznaka u projektu Zd1. Dimenzija 60/105/180 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ORMAR U VEŠERAJU I OSTAVI - | ORMAR U VEŠERAJU I OSTAVI - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju ormara izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Poklopnu i donju ploču uraditi od tabli d = 1,8 cm. U gornjem dijelu ugraditi šipku za vješaonik. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta; Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; Ormar ima dio za vješaonik i dio za police i donji dio za cipelar Oznaka u projektu Zd2. Dimenzija 60/130/180 cm. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MAŠINA ZA PRANJE VEŠA I MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA. | MAŠINA ZA PRANJE VEŠA I MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA. Oznaka u projektu Zd3. Dimenzije oba elementa 60/60/90 cm. obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VJEŠAONIK SA CIPELAROM -. | VJEŠAONIK SA CIPELAROM - Element izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Poklopnu ploču izraditi od tabli d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta. Zadnju stranu uokviriti pločama d = 1,8 cm, širine 5 cm. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta; U donjem dijelu elementa su police cipelara. Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. Oznaka u projektu D1.1. Dimenzija 60/90/220 cm. Obračun po komadu ugrađenog namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KLUPA ZA PREZUVANJE U PROSTORU GARDEROBE - | KLUPA ZA PREZUVANJE U PROSTORU GARDEROBE - Klupu izraditi od oplemenjene iverice d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta; Nosače izraditi od tabli d = 3,6 cm. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Oznaka u projektu D1.2. Dimenzija 60/250/50 cm. Obračun po komadu ugrađenog namještaja | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GARDEROBNI ORMAR - | GARDEROBNI ORMAR - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju ormara izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Središnju ploču izraditi od tabli d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta. Na vratima ormara ugraditi ogledalo sa oborenim ivicama u širini 3 cm. Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; Ormar ima vješaonik i donji dio za cipelar. Oznaka u projektu D1.3. Dimenzija 40/130/220 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GARDEROBNI ORMAR - | GARDEROBNI ORMAR - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju ormara izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Središnju ploču izraditi od tabli d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta. Na vratima ormara ugraditi ogledalo sa oborenim ivicama u širini 3 cm. Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; Ormar ima vješaonik i donji dio za cipelar. Oznaka u projektu D1.4. Dimenzija 40/110/220 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ORMAR SA POLICAMA U OSTAVI - | ORMAR SA POLICAMA U OSTAVI - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju ormara izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Središnju ploču izraditi od tabli d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta; Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; Ormar ima police i donji dio za cipelar. Oznaka u projektu D2.1. Dimenzija 60/120/220 cm. Obračun po komadu elementa ugrađenog namještaja | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | . GARDEROBNI ORMAR - | GARDEROBNI ORMAR - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju ormara izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta; Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; Ormar ima vješaonik i donji dio za cipelar. Oznaka u projektu D4.1. Dimenzija 60/290,5/180 cm. Obračun po komadu elementa ugrađenog namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | STO-TRPEZARIJA - | STO-TRPEZARIJA - Korpusi izrađeni od univera debljine 18 mm u boji prirodnog drveta. Frontovi su izrađeni od univera debljini 18 mm, u boji prirodnog drveta obrađenih ivica abs kant trakom debljine 2mm u boji fronta. Ploče stola uraditi od duple ploče po obodima - prema šemi i obraditi ivice abs kant trakom debljine 36 mm. Svi spojevi nevidljivi. Oznaka u projektu D6.1. Dimenzija 80/160/72 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | STOLICE U TRPEZARIJI - | STOLICE U TRPEZARIJI - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Laka stolica sa metalnim nogama i naslonima i drvenim sjedištem. Oznaka u projektu D6.1. Dimenzija 50/50/80 cm. Obračun po komadu ugrađenogelementa namještaja | kom | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PULT U KUHINJI | PULT U KUHINJI - Elemente izraditi od oplemenjene iverice. Radnu ploču izraditi od table d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta, a vrata na fiokama, sve ostale elemente na pultu raditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Na kraju pulta ugraditi drveni stub prečnika 8 cm. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Kuhinjski komplet opremiti ugradnim elementima - plitkom sudoperom sa kompletom sifona i česmom. Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. Oznaka u projektu D6.3. Dimenzija 60/244/85 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KUHINJA - | KUHINJA - Elemente izraditi od oplemenjene iverice. Radnu ploču izraditi od table d = 3,6 cm u boji po izboru projektanta, a vrata na policama, sve ostale elemente na stolu i na visećoj polici raditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklicu raditi od inoxa; Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. Kuhinjski komplet opremiti ugradnim elementima - sudoperom sa kompletom sifona i česmom, ugradnim frižiderom, mašinom za suđe i šporetom. Iznad šporeta ugraditi aspirator; U sklopu donjih elemenata ugraditi fioke i vrata na zatvorenim policama; Na spoju radne površine i zida od keramičkih pločica, ugraditi holkel PVC, ili ALU lajsnu; Oznaka u projektu D6.4. Dimenzija 60/302/225 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KLUB STOLICA - | KLUB STOLICA - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Klub stolica sa metalnim nogama i rukonaslonima i tapaciranim sjedištem i naslonom. Oznaka u projektu D7.1. Dimenzija 55/50/80 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | STO U SENZORNOJ SOBI - | STO U SENZORNOJ SOBI - Sto izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Kantovanje vršiti u ABS trakom istoj boji u kojoj su table. Gornju ploču po obodima ojačati dodatnom pločom debljine 1,8 cm prema šemi i obraditi abs kant trakom debljine 36 mm; Oznaka u projektu D7.2. Dimenzija 60/100/72 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DVOSJED U SENZORNOJ SOBI - | DVOSJED U SENZORNOJ SOBI - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Dvosjed je komplet tapaciran bez rukonaslona i tvrdih djelova. Oznaka u projektu D7.3. Dimenzija 160/80/80 cm. Obračun po koamdu ugrađenog elementa manještaja | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ORMAR - SENZORNA SOBA - | ORMAR - SENZORNA SOBA - Korpuse izraditi od univera debljine 18 mm u boji prirodnog drveta. Frontove izraditi od univera debljini 18 mm, u boji prirodnog drveta, obrađenih ivica abs kant trakom debljine 2mm u boji fronta. Poklopnu, središnju i donju ploču uraditi od ploca 36 mm u boji prirodnog drveta. Coklica u istoj boji. Ručice na fiokama i frontovima ormara aluminijumske, dužine do 10cm. Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. Otvaranje fioka sistemom klizača soft close. Oznaka u projektu D7.4. Dimenzija 60/120/180 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | ORMAR - kancelarije - KOMODA - | ORMAR - kancelarije - KOMODA - Korpusi izraditi od univera debljine 18 mm u boji prirodnog drveta. Frontove izraditi od univera debljini 18 mm, u boji prirodnog drveta, obrađenih ivica abs kant trakom debljine 2mm u boji fronta. Poklopnu i donju ploču uraditi od ploca 36 mm u boji prirodnog drveta. Coklica u istoj boji. Ručice na fiokama i frontovima ormara aluminijumske, dužine do 30cm. Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. Otvaranje fioka sistemom klizača soft close. Oznaka u projektu D8.1. Dimenzija 50/120/80 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KANCELARIJSKA STOLICA - | KANCELARIJSKASTOLICA - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Tapacirana stolica (metalne noge I rukonaslon) sa točkovima i hidraulikom. Hidraulika podrazumijeva tri tipa podešavanja - nagib sjedišta, nagib naslona i visinu. Promjenljivi rukonasloni, nasloni, Oznaka u projektu D8.2. Dimenzija 70/70/100 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KANCELARIJSKI STO. | KANCELARIJSKI STO. Korpusi izrađeni od univera debljine 18 mm u boji prirodnog drveta· Frontovi su izrađeni od univera debljini 18 mm, u boji prirodnog drveta, obrađenih ivica abs kant trakom debljine 18 mm u boji fronta.· Gornju površinu uraditi od duple ploče po obodima-prema šemi i obraditi ivice abs kant trakom debljine 36 mm· Gornja ploča stola sadrži i plastični zatvarač rupe kroz koju prolaze kablovi.· Ručice na fiokama aluminijumske, dužine do 30 cm.· Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. Otvaranje fioka sistemom klizača soft close.Oznaka u projektu D8.3. Dimenzija ·80/180/72 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KLUB STO - KANCELARIJE - | KLUB STO - KANCELARIJE - Sto izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta Kantovanje vršiti u ABS trakom istoj boji u kojoj su table. · Gornju površinu stola uraditi od duple ploče od oplemenjene iverice sa ispunom od stakla debljine d - 6 mm upuštenog u žljeb prema šemi ; · Svi spojevi konstrukcije su neprimjetni. Oznaka u projektu D8.4. Dimenzija 60/60/40 cm Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KLUB STOLICA · | KLUB STOLICA · Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Klub stolica sa metalnim nogama i rukonaslonima i tapaciranim sjedištem i naslonom. Oznaka u projektu D8.5. Dimenzija - 55/50/80 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ČAJNA KUHINJA U KANCELARIJI - | ČAJNA KUHINJA U KANCELARIJI - Elemente izraditi od oplemenjene iverice. Radnu ploču izraditi od table d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta, a vrata na fiokama, sve ostale elemente na stolu i visećoj polici raditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklicu raditi od inoxa; · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. · Kuhinjski komplet opremiti ugradnim elementima - sudoperom sa kompletom sifona i česmom i mini šporetom sa dvije ringle i frižiderom; Na spoju radne površine i zida od keramičkih pločica, ugraditi holkel PVC, ili ALU lajsnu; Oznaka u projektu D8.6. Dimenzija - 60/170/90 cm Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | BOLNIČKI KREVET ZA PREGLEDE - | BOLNIČKI KREVET ZA PREGLEDE - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Tapacirani bolnički krevet na točkovima, sa podesivim položajem naslona, metalnom konstrukcijom i dodatkom - klupicom za prliaz i penjanje na krevet. Oznaka u projektu D9.1. Dimenzija - 70/200/70 cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KANCELARIJSKASTOLICA - | KANCELARIJSKA STOLICA - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Tapacirana stolica sa točkovima i hidraulikom. Hidraulika podrazumijeva tri tipa podešavanja - nagib sjedišta, nagib naslona i visinu. Promjenljivi rukonasloni, nasloni. Oznaka u projektu D9.2. Dimenzija - 70/70/100 cm. Obračun po komadu ugrađenog lementa namještaja | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KANCELARIJSKI STO - | KANCELARIJSKI STO - Korpusi izrađeni od univera debljine 18 mm u boji prirodnog drveta · Frontovi su izrađeni od univera debljini 18 mm, u boji prirodnog drveta, obrađenih ivica abs kant trakom debljine 18 mm u boji fronta. · Gornju površinu uraditi od duple ploče po obodima-prema šemi i obraditi ivice abs kant trakom debljine 36 mm · Gornja ploča stola sadrži i plastični zatvarač rupe kroz koju prolaze kablovi. · Ručice na fiokama aluminijumske, dužine do 10 cm. · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. Otvaranje fioka sistemom klizača soft close. Oznaka u projektu D9.3. Dimenzija - 80/180/72 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ORMAR - kancelarije - KOMODA - | ORMAR - kancelarije - KOMODA - Korpusi izraditi od univera debljine 18 mm u boji prirodnog drveta · Frontove izraditi od univera debljini 18 mm, u boji prirodnog drveta, obrađenih ivica abs kant trakom debljine 2mm u boji fronta. Poklopnu i donju ploču uraditi od ploca 36 mm u boji prirodnog drveta. Coklica u istoj boji. · Ručice na fiokama i frontovima ormara aluminijumske, dužine do 30cm. · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. Otvaranje fioka sistemom klizača soft close.Oznaka u projektu D9.4. Dimenzija - 50/120/180cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KLUB STO - KANCELARIJE - | KLUB STO - KANCELARIJE - Sto izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta Kantovanje vršiti u ABS trakom istoj boji u kojoj su table. · Gornju površinu stola uraditi od duple ploče od oplemenjene iverice sa ispunom od stakla debljine d - 6 mm upuštenog u žljeb prema šemi ;· Svi spojevi konstrukcije su neprimjetni.Oznaka u projektu D9.5. Dimenzija - 60/60/40 cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KLUB STOLICA - | KLUB STOLICA - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Klub stolica sa metalnim nogama i rukonaslonima i tapaciranim sjedištem i naslonom. Oznaka u projektu D9.6. Dimenzija - 55/50/80 cm. Obračun po komadu ugrađenog lementa namještaja | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RADNI STO - INDIVIDUALNI RAD - | RADNI STO - INDIVIDUALNI RAD - Korpusi izrađeni od univera debljine 18 mm u boji prirodnog drveta· Frontovi su izrađeni od univera debljini 18mm, u u boji prirodnog drveta, obrađenih rubnih ivica abs kant trakom debljine 18 mm u boji fronta.· Gornju površinu uraditi od duple ploče po obodima-prema šemi i obraditi ivice abs kant trakom debljine 36 mm; · Za elemente veze koristi se kvallitetni okov tipa Haffele ili “ekvivalent”. Oznaka u projektu D10.1. Dimenzija - 60/170/72 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | STOLICE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | STOLICE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta · Po preporuci projektanta element naručiti u 4 razlicite boje. Preporuka je da se nabave stolice od tvrde debele plastike sa kvalitetnim dizajnom - prema shemi iz projekta. Oznaka u projektu D10.2. Dimenzija - 50/55/85 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DVOSJED U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | DVOSJED U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Dvosjed je komplet tapaciran bez rukonaslona i tvrdih djelova. Oznaka u projektu D10.3. Dimenzija - 150/80/80 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | FOTELJA U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | FOTELJA U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Dvosjed je komplet tapaciran bez rukonaslona i tvrdih djelova. Oznaka u projektu D10.4. Dimenzija - 80/80/80 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KOMPLET DVA STOČIĆA U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | KOMPLET DVA STOČIĆA U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Preporuka je da se nabave stočići od tvrde debele plastike sa kvalitetnim dizajnom - prema shemi iz projekta. Oznaka u projektu D10.5. Dimenzija - 50/55/55 cm 40/45/45 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ORMAR U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | ORMAR U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Ormar izraditi od univera; Element se sastoji od otvorenih i zatvorenih polica. Kompletnu konstrukciju izraditi od tabli d = 2,5 cm u bijeloj boji. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet;. Oznaka u projektu D10.6. Dimenzija - 60/120/210,0cm. Obračun po komadu ugrađenog namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KOMPLET UMIVAONIKA SA OGLEDALOM U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | KOMPLET UMIVAONIKA SA OGLEDALOM U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Element omogućava ergonomsko podesiv nagib i visinu umivaonika prilagodivu osobama u kolicima, kao i ogledalo sa orketno podesivim položajem ugla. Oznaka u projektu D10.7. Dimenzija - 68/58/20 cm. Obračun po komadu ugrađenog namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | STOLICE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | 38. STOLICE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta · Po preporuci projektanta element naručiti u 4 razlicite boje. Preporuka je da se nabave stolice od tvrde debele plastike sa kvalitetnim dizajnom - prema shemi iz projekta. Oznaka u projektu D10.8. Dimenzija - 50/55/85 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | POLICA ZA KNJIGE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | POLICA ZA KNJIGE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Policu izraditi od oplemenjene iverice; Obodne pregrade izraditi od tabli d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta, leđa izraditi od tabli d = 1,8 cm, različitih sirina sa razmacima kao što je prikazano na šemi. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. · Element postaviti na visinu h = 155 cm u odnosu na kotu gotovog poda i uklještiti u zid uz koji se postavlja. Oznaka u projektu D10.9. Dimenzija - 30/110/59,5 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | GARDEROBNI ORMAR U HODNIKU - | 39. GARDEROBNI ORMAR U HODNIKU - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju ormara izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Poklopnu, središnju i donju ploču izraditi kod tabli d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta; · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; Otvaranje fioka sistemom klizača soft close..Oznaka u projektu D11. Dimenzija - 60/242/180 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | STO ZA PRESVLAČENJE SA POLICOM U PREDPROSTORU - | 40. STO ZA PRESVLAČENJE SA POLICOM U PREDPROSTORU - Sto izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju izraditi od tabli d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta. Otvorene police ispod ormara izraditi od tabli d = 1,8 u boji prirodnog drveta. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet;.Oznaka u projektu D12. Dimenzija - 60/198,5/150 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | RADNI STO-INDIVIDUALNI RAD - | 41. RADNI STO-INDIVIDUALNI RAD - Korpusi izrađeni od univera debljine 18 mm u boji prirodnog drveta · Frontovi su izrađeni od univera debljini 18mm, u boji prirodnog drveta, obrađenih rubnih ivica abs kant trakom debljine 18 mm u boji fronta. · Gornju površinu uraditi od duple ploče po obodima-prema šemi i obraditi ivice abs kant trakom debljine 36 mm; · Za elemente veze koristi se kvallitetni okov tipa Haffele ili “ekvivalent”. Oznaka u projektu D15.1. Dimenzija - 60/170/72 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | STOLICE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | STOLICE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta · Po preporuci projektanta element naručiti u 4 razlicite boje. Preporuka je da se nabave stolice od tvrde debele plastike sa kvalitetnim dizajnom - prema shemi iz projekta. Oznaka u projektu D15.2. Dimenzija - 50/55/85 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DVOSJED U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | DVOSJED U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Dvosjed je komplet tapaciran bez rukonaslona i tvrdih djelova. Oznaka u projektu D10.3. Dimenzija - 150/80/80 cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | FOTELJA U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | 44. FOTELJA U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Dvosjed je komplet tapaciran bez rukonaslona i tvrdih djelova. Oznaka u projektu D10.4. Dimenzija - 80/80/80 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KOMPLET DVA STOČIĆA U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | 45. KOMPLET DVA STOČIĆA U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Preporuka je da se nabave stočići od tvrde debele plastike sa kvalitetnim dizajnom - prema shemi iz projekta. Oznaka u projektu D15.5. Dimenzija - 50/55/55 cm 40/45/45 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ORMAR U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | ORMAR U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Ormar izraditi od univera; Element se sastoji od otvorenih i zatvorenih polica. Kompletnu konstrukciju izraditi od tabli d = 2,5 cm u bijeloj boji. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet;.Oznaka u projektu D15.6. Dimenzija - 60/120/210 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KOMPLET UMIVAONIKA SA OGLEDALOM U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | KOMPLET UMIVAONIKA SA OGLEDALOM U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Element omogućava ergonomsko podesiv nagib i visinu umivaonika prilagodivu osobama u kolicima, kao i ogledalo sa orketno podesivim položajem ugla. Oznaka u projektu D15.7. Dimenzija - 68/58/20 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | STOLICE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | 48. STOLICE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta · Po preporuci projektanta element naručiti u 4 razlicite boje. Preporuka je da se nabave stolice od tvrde debele plastike sa kvalitetnim dizajnom - prema shemi iz projekta. Oznaka u projektu D15.8. Dimenzija - 50/55/85 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | POLICA ZA KNJIGE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | POLICA ZA KNJIGE U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Policu izraditi od oplemenjene iverice; Obodne pregrade izraditi od tabli d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta, leđa izraditi od tabli d = 1,8 cm, različitih sirina sa razmacima kao što je prikazano na šemi. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. · Element postaviti na visinu h = 155 cm u odnosu na kotu gotovog poda i uklještiti u zid uz koji se postavlja. Oznaka u projektu D15.9. Dimenzija - 30/110/59,5 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ORMAR U SALI ZA KINEZI TERAPIJU - | ORMAR U SALI ZA KINEZI TERAPIJU - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Poklopnu, središnju i podnu ploču izraditi od tabli d = 3,6 cm, a ostatak konstrukcije izraditi od tabli d = 1,8 cm u bijeloj boji. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u bijeloj boji; · Ručice na fiokama i frontovima ormara aluminijumske, dužine do 30cm. · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; Otvaranje fioka sistemom klizača soft close. Oznaka u projektu D16.1. Dimenzija - 60/300/180 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | SOBNO BICIKLO - | 49.1. SOBNO BICIKLO - Sobno biciklo prilagođeno korišćenju licima sa posebnim potrebama, a marku, tj tip bicikla i proizvođača dogovoriti sa projektantom. Oznaka u projektu D16.2. Dimenzija - 60/300/180 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.2 | STRUNJAČE ZA GIMANSTIKU - | . STRUNJAČE ZA GIMANSTIKU - Strunjače za gimnastiku debljine 5 cm. Izbor boje po dogovoru sa projektantu. Oznaka u projektu D16.3. Dimenzija - 180/120/5 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.3 | RAZBOJ - | RAZBOJ - Razboj prilagođen licima sa posebnim potrebama, za jednostavno korišćenje i upotrebu. Oznaka u projektu D16.4. Dimenzija - 66/80/100 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.4 | RIPSTO - | RIPSTO - Ripsto od drveta prilagođen korišćenju licima posebnim potrebama. Kvalitetno povezani za zid uz koji su planirani. Oznaka u projektu D16.5. Dimenzija - 101/32/317 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RADNI STO U RADIONICI ZA ODRASLE - | RADNI STO U RADIONICI ZA ODRASLE - Korpusi izrađeni od univera debljine 18 mm u boji prirodnog drveta · Frontovi su izrađeni od univera debljini 18mm, u boji prirodnog drveta, obrađenih rubnih ivica abs kant trakom debljine 18 mm u boji fronta. · Gornju površinu uraditi od duple ploče po obodima-prema šemi i obraditi ivice abs kant trakom debljine 36 mm; · Za elemente veze koristi se kvallitetni okov tipa Haffele ili slično. Oznaka u projektu O1.1 . Dimenzija - 80/115/240 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | STOLICE U RADIONICI ZA ODRASLE - | STOLICE U RADIONICI ZA ODRASLE - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Klub stolica sa metalnim nogama i rukonaslonima i tapaciranim sjedištem i naslonom. Oznaka u projektu O1.2 . Dimenzija - 55/50/80 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | STOLICE U RADIONICI ZA ODRASLE - | 52. STOLICE U RADIONICI ZA ODRASLE - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta · Po preporuci projektanta element naručiti u 4 razlicite boje. Preporuka je da se nabave stolice od tvrde debele plastike sa kvalitetnim dizajnom - prema shemi iz projekta. Oznaka u projektu O1.3 . Dimenzija - 50/55/85 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | STOLICE U RADIONICI ZA ODRASLE - | STOLICE U RADIONICI ZA ODRASLE - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta · Po preporuci projektanta element naručiti u 4 razlicite boje. Preporuka je da se nabave stolice od tvrde debele plastike sa kvalitetnim dizajnom - prema shemi iz projekta. Oznaka u projektu O1.3 . Dimenzija - 50/55/85 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namjštaja. | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ORMAR SA OTVORENIM, ZATVORENIM POLICAMA I FIOKAMA U RADIONICI ZA ODRASLE - | ORMAR SA OTVORENIM, ZATVORENIM POLICAMA I FIOKAMA U RADIONICI ZA ODRASLE - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Poklopnu, središnju i podnu ploču izraditi od tabli d = 3,6 cm, a ostatak konstrukcije izraditi od tabli d = 1,8 cm u bijeloj boji. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u bijeloj boji; · Voditi računa o poziciji postojećih instalacija i u skladu sa time uzeti mjere sa lica mjesta · Ručice na fiokama i frontovima ormara aluminijumske, dužine do 30cm. · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; Otvaranje fioka sistemom klizača soft close.. Oznaka u projektu O1.5 . Dimenzija - 60/293/180 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KOMPLET UMIVAONIKA SA OGLEDALOM U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - | KOMPLET UMIVAONIKA SA OGLEDALOM U PROSTORIJI ZA INDIVIDUALNI RAD - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Element omogućava ergonomsko podesiv nagib i visinu umivaonika prilagodivu osobama u kolicima, kao i ogledalo sa orketno podesivim položajem ugla. Oznaka u projektu O1.6 . Dimenzija - 68/58/20 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ORMAR U RADIONICI ZA ODRASLE - | ORMAR U RADIONICI ZA ODRASLE - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Poklopnu, središnju, podnu ploču i bočne gornje strane izraditi od tabli d = 3,6 cm, a ostatak konstrukcije izraditi od tabli d = 1,8 cm u bijeloj boji. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u bijeloj boji; · Element ugraditi u predviđeni prostor i voditi racuna o postojećim zidovima, pa u skladu sa tim provjeriti dimenzije potrebne za izradu. · Ručice na fiokama i frontovima ormara aluminijumske, dužine do 30cm. · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; Otvaranje fioka sistemom klizača soft close.. Oznaka u projektu O1.7 . Dimenzija - 94/103/180 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | STO SA SREDIŠNJOM NOGOM I STOPOM - TRPEZARIJA - | STO SA SREDIŠNJOM NOGOM I STOPOM - TRPEZARIJA - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Preporučuje se sto sa metalnom nogom i postoljem, kao i pločom od drveta ili tvrde plastike sa kvalitetnijim dizajnom. Oznaka u projektu O2.1 . Dimenzija - 60/60/75 cm. Obračun po komadu ugrađenog element namještaja | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | STOLICE U TRPEZARIJI - | STOLICE U TRPEZARIJI - Gotov namještaj po izboru korisnika uz konsultaciju projektanta. Laka stolica sa metalnim nogama i naslonima i drvenim sjedištem. Oznaka u projektu O2.2. Dimenzija - 50/50/80 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | PULT U ČAJNOJ KUHINJI - | PULT U ČAJNOJ KUHINJI - Elemente izraditi od oplemenjene iverice. Radnu ploču izraditi od table d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta. Na kraju pulta na označenom mjestu ugraditi drveni držač prečnika 8 cm. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table.. Oznaka u projektu O2.3 . Dimenzija - 60/213/85 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ČAJNA KUHINJA – | ČAJNA KUHINJA - Elemente izraditi od oplemenjene iverice. Radnu ploču izraditi od table d = 3,6 cm u boji po izboru projektanta, a vrata na policama, sve ostale elemente na stolu, visećoj polici i bočnoj otvorenoj polici raditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Bočne poliuce izraditi u visini frizidera. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklicu raditi od inoxa; · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet. · Kuhinjski komplet opremiti ugradnim elementima - sudoperom sa kompletom sifona i česmom i sporetom sa dvije ringle. Frizider ugraditi kao poseban element · U sklopu donjih elemenata ugraditi fioke i vrata na zatvorenim policama; · Na spoju radne površine i zida od keramičkih pločica, ugraditi holkel PVC, ili ALU lajsnu; Oznaka u projektu O2.4 . Dimenzija - 60/237/150 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ORMAR U OSTAVI - | 61. ORMAR U OSTAVI - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju ormara izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Središnju ploču izraditi od tabli d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta; · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; · Ormar ima police i donji dio za cipelar . Oznaka u projektu O3.1 . Dimenzija - 60/120/220 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | GARDEROBNI ORMAR U PREDPROSTORU SANITARIJA - | GARDEROBNI ORMAR U PREDPROSTORU SANITARIJA - Ormar izraditi od oplemenjene iverice; Kompletnu konstrukciju ormara izraditi od tabli d = 1,8 cm u boji prirodnog drveta. Poklopnu, središnju i podnu ploču izraditi od tabli d = 3,6 cm u boji prirodnog drveta. Kantovanje vršiti u istoj boji u kojoj su table. Coklica u boji prirodnog drveta; · Okovi, brave, šarke - "HAFELA", ili “ekvivalent”, podešeni za lako rukovanje, sa svim elementima za pun kvalitet; · Ormar ima vješaonik i gornje police. Oznaka u projektu O4.1 . Dimenzija - 60/140/180 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa namještaja. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OREMANJE OBJEKTA NAMJEŠTAJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | FASADNA BRAVARIJA - STAKLENA ZID ZAVJESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | UNUTRAŠNJA BRAVARIJA OD STAKLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | MOLERSKO - FARBARSKI, TAPETARSKI RADOVI I ZAVJESE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | SPUŠTENI PLAFONI I GIPSANI ZIDOVI - OBLOGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | PODOVI OD NEKLIZAJUĆEG PVC - a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZBIRNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | OREMANJE OBJEKTA NAMJEŠTAJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S V E U K U P N O (A+B+C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | RAZVODNI ORMARI | Intervencija u postojećim razvodnim ormarima objekta i to: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | GRO Postojeći razvodni orman podeliti na razvodni i distributivni dio sa pregradnom pločom od pertinaksa | Postojeći razvodni orman podeliti na razvodni i distributivni dio sa pregradnom pločom od pertinaksa Distributivni dio ormara koji se i tretira se sastoji od: - 1 kom - tropolni prekidač 125A - 1 kom - tropolni NV osigurač-drišer 160/80A - 2 kom - tropolni NV osigurač-drišer 160/35A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | RT-1 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormara RT-1 limenog ili poliesterskog IP54, a dimenzija prema specificiranoj opremi u istom: - 1 kom - tropolni prekida 63A - 16 kom - jednopolni instalacioni mini prekidač.mcb od 6-16A, Ic=6kA,karakteristike "B". - 1 kom - tropolni instalacioni mini prekidač.mcb od 25A, Ic=6kA,karakteristike "B". - 3 kom - signalne sijalice 3W,230V 1 kom - Izbornih tropoložajnih, jednopolnih prekidača (1-0-2) 16A, 250V 1 kom - Tajmera 0-24h sa mesečnim programiranjem ili fotorele sa sondom 4 kom - pomoćni kontaktor 10A, 400V, sa 4NO kontakta i naponom upravljanja 230V - 1 kom. minijaturno pomoćno rele sa dva preklopna kontakta od 10A, za napon upravljanja 24V, AC, komplet sa postoljem. Sve komplet povezano, ispitano i priključeno pod napon, sa ugradnjom na zid. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | RT-2 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormara RT-2 limenog ili poliesterskog IP54, a dimenzija prema specificiranoj opremi u istom: - 1 kom - tropolni prekidač 100A - 69 kom - jednopolni instalacioni mini prekidač.mcb od 6-16A, Ic=6kA,karakteristike "B". - 3 kom - signalne sijalice 3W,230V - 1 kom. ugradni transformator sniženog napona 230/24V, 50VA, za formiramje komandnog napona 24V,50Hz. - 1 kom. minijaturno pomoćno rele sa dva preklopna kontakta od 10A, za napon upravljanja 24V, AC, komplet sa postoljem. - 1 kom. taster sa blokom prigradnih kontakata 6A (1NO+1NC), montiran na vratima ormana za zbirni reset. -1 kom - Kontaktor 3p, 16A,400V (AC3), za komandni napon 230V, 50Hz, -4 kom - Preklopka 0-1, 1p, 16A, za montažu na DIN šinu, Sve komplet povezano, ispitano i priključeno pod napon, sa ugradnjom na zid. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | RT-3 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormara RT-3 limenog ili poliesterskog IP54, a dimenzija prema specificiranoj opremi u istom: - 1 kom - tropolni prekida 63A - 30 kom - jednopolni instalacioni mini prekidač.mcb od 6-16A, Ic=6kA,karakteristike "B". - 3 kom - signalne sijalice 3W,230V Sve komplet povezano, ispitano i priključeno pod napon, sa ugradnjom na zid. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RAZVODNI ORMANI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ENERGETSKI KABLOVI , REGALI I CEVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i polaganje napojnih kablova od glavnog do sporednih razvodnih ormara. | Kablovi se polažu delimično u zidu ispod maltera a delimično na HF obujmicama. Postojeći napojni kablovi do tabli RT-1 i RT-3 se zadržavaju. Kablovi su bez bez halogenih elemenata tako da ne razvijaju toksične dimove i ne podržavaju gorenje. Kablovi su tipa N2XH naponskog nivoa 0,6/1 kV i sledećih broja žila i presjeka. N2XH -J 5X16 mm2 | m | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i polaganje Instalacionih kablova za napajanje strujnih krugova opšeg i protivpaničnog osveljenja, utičnica, tehnoloških potrošača,el.motornog pogona kao i ostali napojni i signalni kablovi tipa N2HX. | Kablovi se polažu delimično na kablovskim regalima, delom u spuštenom plafonu na HF odstojnim obujmicama,delom u podu kroz cevi i u zidu pod malterom sa odgovarajućim razvodnim kutijama. Pozicija obuhvata štemovanje zidova ,razvlačenje, postavljanje i povezivanje kabla na oba kraja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N2XH -J 3 x 1.5mm2 | m | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N2XH-J 3 x 2.5mm2 | m | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N2XH-J 5 x 6 mm2 | m | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža nosača kablova sa odgovarajućim pretećim priborom | Isporuka i montaža nosača kablova sa odgovarajućim pretećim priborom: spojnicama za nastavljanje i ukrštanje, ugaonim elementima kao i potrebnim priborom za nošenje regala plafonskim držačima koji se postavljaju na međusobnom rastojanju od 1,5m PNK 200mm, l=2,0m. | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i polaganje instalacionih gibljivih PVC-HF cevi u podu ili zidu za povlačenje instalacionih kablova, sledećih dimenzija | PVC-HF Ø 36 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja tvrdih PVC cijevi fi 50 mm za polaganje napojnih kablova spoljnje rasvjete ispod betonskih i zelenih površina |  | m | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ENERGETSKI KABLOVI , REGALI I CIJEVI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | INSTALACIONI MATERIJAL | Isporuka, povezivanje i ugradnja instalacionog materijala , povezivanje na izvedenu instalaciju ugradnju, ispitivanje i puštanje u rad. Prekidači se postavljaju na visini 1.1 m, a priključnice na 0,3m od gotovog poda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Monofazna utičnica 2P+E, 250V, 16A, IP20,2M sa doznom,nosačem elemenata i maskom bijele boje za 2 elemenata sl.tipu Aling |  | kom | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Monofazna dupla utičnica 2P+E, 250V, 16A, IP20 2M sa doznom,nosačem elemenata i maskom bijele boje za 4 elemenata sl.tipu Aling |  | kom | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Monofazna "šuko" vodonepropusna utičnica 2P+E; 16A za vlažne prostorije, sa poklopcem u zaštiti IP-44, |  | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Monofazna "šuko" utičnica 2P+E; 16A , IP20,sa doznom,nosačem elemenata i maskom bijele boje za 1 elemenat sl.tipu Aling |  | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednopolni ugradni prekidač, 1P, 10A. 250V. IP20,1M |  | kom | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Modularni elementi za ugradnju prekidača u kombinaciji prema grafičkoj dokumentaciji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 M dozne,nosača elemenata i maske bele boje |  | kom | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 M dozne,nosača elemenata i maske bele boje |  | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 M dozne,nosača elemenata i maske bele boje |  | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 M dozne,nosača elemenata i maske bele boje |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 M dozne,nosača elemenata i maske bele boje |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Blok utičnica oznake za ugradnju u podu opremljena sa : 1 kom podna kutija PVC dim.215x255 mm za 12 elemenata ,podesive visine 75-105mm komplet sa upuštenim poklopcem za parket i nosačima elemenata, 4 kom utičnica 2P+E, 250V, 16A,2M , 4 kom utičnica 2P, 250V, 16A,1M Kompleta |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ISTALACIONI MATERIJAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | SVJETILJKE | Isporuka i montaža svetiljki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Svetiljka označena kao TIP-S1 | Nadgradna svetiljka dimenzija 23x23x10 cm, sa kućištem i transparentnim difuzorom izrađenim od brizganog, UV stabilisanog, V2 samogasivog, bezhalogenog polikarbonata, poliuretanskim vodonepropusnim zaptivačem i belim odsijačem, sa izvorom svetla snage 2X36W , IP65, elektronski predspojni pribor klase A2, sa izvorima svetla u kompakt fluo varijanti. | kompl | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Svetiljka označena kao TIP-S2 | Nadgradna svetiljk dimenzija fi 22x10 cm sa kućištem i transparentnim difuzorom izrađenim od brizganog, UV stabilisanog, V2 samogasivog, bezhalogenog polikarbonata, zaptivačem i belim odsijačem, sa izvorom svetla snage 2X36W , IP22, elektronski predspojni pribor klase A2, sa izvorima svetla u kompakt fluo varijanti. | kompl | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Svetiljka označena kao TIP-S3 | Nabavka i montaža ugradnih svjetiljki dimenzija 60x60x10 cm sa sjajnim rasterom, 4x18W. Svjetiljke je potrebno isporučiti komplet sa "duo" spojem, sa izvorima svetla u kompakt fluo varijanti. | kompl | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Svetiljka označena kao TIP-S4 | Isporuka i ugradnja stubića spoljnje rasvjete: aluminijumski, ili čelični, visine 0,6m sa anker pločom i pločom za priključak kabla, skupa sa izradom temelja 20x20x20 cm koji rade se od betona marke MB20. Uz temelje isporučiti i ankere za stubove. U kompletu isporučiti svetiljku za spoljašnju rasvjetu sa sijalicom u LED varijanti 3 - 5 w. Obračun po kom kompletno ugrađenog stuba. | kompl | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Svetiljka označena kao TIP-S5 | Isporuka i ugradnja stubića spoljnje rasvjete za ugradnju na stubovima ulazne kapije igrališta u obliku fenjera, ili sa opalnom kuglom, sa aluminijumskim, ili čeličnim stubićem, visine 0,4m sa anker pločom i pločom za priključak kabla. U cjelini isporučiti i ankere za stubove. U kompletu isporučiti svetiljku za spoljašnju rasvjetu sa sijalicom u LED varijanti 3 - 5 w. Obračun po kom kompletno ugrađenog stuba. | kompl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Svetiljka označena kao TIP-S6 | Nabavka i montaža svetiljki tipa "dihtovana PC" 1x75W nad silaznom rampom ka dvorištu i nad ulaznim vratima i u Dnevni centar i u radionice za odrasle. U kompletu isporučiti svetiljku za spoljašnju rasvjetu sa sijalicom u LED varijanti 3 - 5 w. | kompl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Svetiljka označena kao TIP-S7 | Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena od V2 samogasivog polikarbonata sa transparentnim, polikarbonatnim difuzorom sa izvorom svetla snage 2x8W, 230V, IP40, autonomije od 3h, pripravan spoj. | kompl | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SVETILJKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojeće opreme i instalacija i odlaganje na mjesto koje odredi Investitor. |  | pauš. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO DEMONTAŽA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZBIRNA REKAPITULACIJA EL.ENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ENERGETSKI KABLOVI , REGALI I CEVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | SVETILJKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 7.1. : EL.ENERGETSKE INSTALACIJE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA INSTALACIJE SLABE STRUJE DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU OPŠTINA BUDVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SKS instalacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, montaža i povezivanje RACK ormara, 42U/19" samostojeći, tipa Legrand ili ekvivalentan, istih ili boljih karakteristika - opremljen panelom sa 3 ventilatora, termostatom, reverzibilnim zaobljenim vratima od sigurnosnog stakla, reverzibilnim metalnim vratima sa zadnje strane i uklonjivim bočnim stranama radi jednostavnog pristupa opremi, dimenzije 800x800x2108mm (ŠxDxV), opremljen šinom za napajanje i setom za uzemljenje. |  | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka, ugradnja, povezivanje i ispitivanje u RACK ormaru 24-portnih patch panela sa FTP modulima cat. 6, tipa Legrand ili ekvivalentni, istih ili boljih karakteristika, za prihvat kablova SKS instalacije |  | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja trostrukog nosača maske i maska za modul RJ45 FTP cat.6 za ugradnju u instalacioni modularni pribor koji se ugrađuje u kancelarijski sto. Moduli su proizvođača Legrand ili ekvivalentni, istih ili boljih karakteristika, a montiraju se u postavljenom tromodularnom instalacionom priboru iz programa Mosaic Legrand ili ekvivalentnog, istih ili boljih karakteristika. |  | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja dvostrukog nosaca maske i maska za modul RJ45 FTP cat.6 i RTV modul za ugradnju u instalacioni modularni pribor. Moduli su proizvođača Legrand ili ekvivalentni, istih ili boljih karakteristika, a montiraju se u postavljenom dvomodularnom instalacionom priboru iz programa Mosaic Legrand ili ekvivalentnog, istih ili boljih karakteristika. |  | kom. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja dvostrukog nosača maske i maske za modul RJ45 FTP cat.6 za ugradnju u instalacioni modularni pribor koji se ugrađuje u kancelarijski sto. Moduli su proizvođača Legrand ili ekvivalentni, istih ili boljih karakteristika, a montiraju se u postavljenom dvomodularnom instalacionom priboru iz programa Mosaic Legrand ili ekvivalentnog, istih ili boljih karakteristika. |  | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja modula RJ45 cat.6 za ugradnju u instalacioni modularni pribor. Moduli su proizvođača Legrand ili ekvivalentni, istih ili boljih karakteristika, a montiraju se u postavljenom tromodularnom instalacionom priboru iz programa Mosaic Legrand ili ekvivalentnog, istih ili boljih karakteristika. |  | kom. | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja dvostruke ugradne kutije modularnog programa za ugradnju u zid. |  | kom | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja dvostruke ugradne kutije modularnog programa za ugradnju u kancelarijski sto |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka i ugradnja trostruke ugradne kutije modularnog programa za ugradnju u kancelarijski sto |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja modula RJ11 cat. 3 za ugradnju u instalacioni modularni pribor. Moduli su proizvođača Legrand ili ekvivalentni, istih ili boljih karakteristika, a montiraju se u postavljenom tromodularnom instalacionom priboru iz programa Mosaic Legrand ili ekvivalentnog, istih ili boljih karakteristika. |  | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Isporuka i ugradnja halogen free kabla FTP cat.6 tipa Draka UC 400S23 LSHF ili ekvivalentnog, istih ili boljih karakteristika, koji je provučen kroz halogen free PVC cijevi. Prosječna dužina kabla je 22 m. |  | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Isporuka i ugradnja ISDN panela 19" proizvođača Legrand 50xRJ45 cat.3 ili ekvivalentan, istih ili boljih karakteristika |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Isporuka i ugradnja rackmount telefonska centrala Panasonic KX-TES824, ili ekvivalentne, istih ili boljih karakteristika, u kapacitetu 3 spoljne linije i 8 lokala. • Max. kapacitet sistema KX-TES824 : 8 ulaznih linija i 24 lokala (16:hybrid, 8:SLT) • Prikaz broja pozivaoca - Caller ID - na lokalima • Mogućnost ugradnje kartice za identifikaciju dolaznih poziva - opcija ( KX-TE82493 ili KX-TE82494 , kartica za 3 ulazne linije ) • DISA kartica s pozdravnom porukom (OGM - 180sec) • Remote modem • Ravnomerna raspodela poziva po lokalima (UCD) • Prosleđivanje poziva (Call forwarding) • Način rada: dan/noć/ručak • Podržava konferencijski razgovor 5 sagovornika • Nadzor prostorije preko telefona (room monitor) • Poruka o odsutnosti na lokalu • Ograničavanje trajanja poziva (1-32 minute) |  | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Završno ispitivanje, obuka korisnika i puštanje sistema u rad. |  | pauš. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sitni nespecificirani instalacioni materijal |  | pauš. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL/UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Instalacija sistema za dojavu požara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrale za dojavu požara - tip "Shrack" B7 Integral IP BX istih ili boljih karakteristika. Kompaktna centrala s jednom petljom sastoji se od plastičnog kućišta i Integral MAP upravljačkog panela ugrađenoga u vrata. Glavna procesorska jedinica s integrisanom jedinicom napajanja sadrži sva konekcije za spajanje perifernih uređaja s nižim dijelovima kućišta koji sadrži prostor za smještaj dvije 7 Ah baterije. Upravljački paneli za vatrogasce i daljinski vanjski indikacioni paneli spojeni su putem EPI sabirnice, dok se 100 Mbit-TX LAN konekcije mogu koristiti za daljinski pristup centrali. Označavanje centrale (jezika centrale) vrši se pomoću naljepnica. Integral IP BX sastoji se od sljedećeg: Plastičnog kućišta B7-CPU-X1 glavne procesorske jedinice s ugrađenom jedinicom za napajanje od 50 W Priključka za jednu X-LINE petlju (max. 250 elemenata na dužini od max. 3,500m) 2x primarnih izlaza za prenos i opreme za alarmiranje 2x primarnih ulaza 1x LAN (100 Mbit-TX) 1x EPI sabirnice (za priključenje vatrogasnih panela) 1x USB uređaj Maksimalne veličina baterije 2 x 12 V/7.2 Ah |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulatorska baterija sa 12V/40Ah kutijom za baterije. Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka, montaža i stavljanje u funkciju telefonskog automata, tipa Paravox-VD710 ili ekvivalentan, istih ili boljih karakteristika, 4 govorne poruke, dojava na 4 telefonska broja. |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Adresibilni optički detektor dima (tipa SCHRACK MTD 533 ili ekvivalentnog, istih ili boljih karakteristika)u kompletu sa podnožjem (tipa USB 501 ili ekvivalentnog, istih ili boljih karakteristika). Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. |  | kom | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja svjetlosnog indikatora za paralelni javljac požaru u prostoru spustenog plafona |  | kom | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Adresibilni termodiferencijalni detektor dima (tipa SCHRACK MTD 533 ili ekvivalenta, istih ili boljih karakteristika) u kompletu sa podnožjem (tipa USB 501 ili ekvivalentan, istih ili boljih karakteristika). Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Adresabilna alarmna sirena za unutrašnju montažu (tipa SCHRACK SOL ili ekvivalentna, istih ili boljih karakteristika) u kompletu sa podnožjem. Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Adresibilni ručni javljač požara za montažu na zid (tipa SCHRACK MCP 545 ili ekvivalentan, istih ili boljih karakteristika). Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. |  | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka i polaganje instalacionog kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8 mm halogen free za povezivanje elemenata sistema u odgovarajućoj PVC cijevi. |  | m' | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Završno ispitivanje, obuka korisnika, izdavanje atesta i puštanje instalacije u rad. |  | pausal | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sitni montažni materijal i izrada neophodnih revizionih otvora za intervencije na paralelnim javljačima, gdje nijie predvidjen kasetni spušteni plafon ili se ne mogu koristiti revizije termotehničkih instalacija |  | pausal | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Instalacija sistema IP video nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP DOME kamera za unutrašnju montažu tipa AXIS M3204 ili ekvivalentna, istih ili boljih karakteristika 1/4" progressive scan RGB CMOS sensor, MP/HDTV 720p; varifokalno sočivo sa 2.8-10mm, 66°-18°, F1.7; osjetljivost 0.9-100000lux; H.264 i Motion JPG; rezolucije od 1280x800 do 160x90; 30 fps; PoE; 430 g |  | kom. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mrežni video rekordera tipa NETEYE L200 Mrežni Video Rekorder ili ekvivalentan, istih ili boljih karakteristika, baziran na Intel® procesoru i Linux operativnom sistemu. Preinstaliran NETAVIS OBSERVER softver za video menadžment. Ugrađen web server za pun pristup slikama uživo kao i snimljenom materijalu. Podrška za Motion JPEG, MPEG-4 i H.264 formate kompresije. Snimanje, pregled arhive i pregled uživo u maksimalnom FPS instaliranih kamera. Video ulazi : Moguće priključiti do 25 IP kamera Video izlazi: Moguće priključiti do 10 korisnika istovremenoSkladišni prostor: ugrađeno 2TB (proširivo do 3TB)Montaža: RACK ormar |  | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NETAVIS OBSERVER BASIC / Camera, Kamera licenca za Basic verziju softvera za video menadžment sistema IP video nadzora do 25 kamera i 10 istovremenih korisničkih konekcija. Podržava simultano snimanje, monitoring uživo i pregled arhive u punom protoku frejmova (FPS) sa svih kamera kroz standardni web browser. Podrška za Motion JPEG, MPEG-4 i H.264 formate kompresije, napredno pretraživanje arhive i upravljanje PTZ kamerama.Klijent-server aplikacija, Linux operativni sistem. |  | kom. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Switch tipa Netgear Netgear FS728TP ili ekvivalentan, istih ili boljih karakteristika, 24x10/100P+4x10/100/1000 ili sl. |  | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabal FTP 4x4x0,6 FRNC cat. 6 u odgovarajućoj PVC halogen free cijevi od RACK ormara do IP kamere, sl. tipu Draka ili ekvivalentan, istih ili boljih karakteristika. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkim opisom. Prosj. dužina 25 m. |  | kom. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 16-portnih patch panel sa FTP modulima cat. 6, tipa Legrand ili ekvivalentan, istih ili boljih karakteristika, za prihvat kablova instalacije za IP video nadzor u RACK ormaru. |  | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sitni i montažni materijal (razvodne kutije, patch kablovi, konektori...) |  | pauš. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Montaža opreme, podešavanje kamera, izrada mjernih protokola, programiranje sistema i puštanje u rad. |  | pauš. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL/UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Instalacija ambijentalnog ozvučenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plafonski zvučnik Ugradni zvučnik prečnika 240mm snage 6 W; proizvođač: SID-SCS 806 W ITC audio |  | kom. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Montaža i spajanje plafonskog zvučnika |  | kom. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Centralni uredaj ozvučenja, Martin Wisman Quadro 60 ili ekvivalentan istih ili boljih karakteristika, 4 kanalni pojačavač snage 4 x 60W, namijenjen za komercijalne i industrijske primjene javnih prostora. Sa 4 odvojena pojačala u jednom kućištu nominalne snage 4x60W po kanalu, pruža veliki izbor da zadovolji različite potrebe. rack mount tip, za ugradnju u RACK. Ili sličan uredjaj |  | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i polaganje oklopljenog zvučničkog kabla LiHCH 2 x 1,00 mm2 djelimično u kablovskom regalu a djelimično u Halogen Free fleksibilnoj cijevi fi 11 mm, za povezivanje zvučnika |  | m' | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Puštanje u rad, podešavanje opreme, obuka korisnika i izdavanje atesta |  | pauš. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL/UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | SOS bolnički sistem interfona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugadnja signalnog modula tipa BMN2-EB ili sličnog proizvoda istih ili boljih karakteristika |  | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabanka i ugradnja SOS tastera koji se ugradjuje na 60cm od kote podne kareamike. Taster treba da bude u kontrastu sa bojom zidne keramike. Prilgodjem uslovima sa IP zaštitom |  | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja uređaja za kontrolu rada sistema tipa BVS20-SG ili sličnog proizvoda istih ili boljih karakteristika |  | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja u RACK ormar SOS AD1SOS stanice sa 7-segmentnim pokaziačem, ili slično proizvođača, uređaj za dodatno napajanje se koristi postojeći UPS koji se ne obračunava u ovoj stavci. |  | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja kabla J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | m' | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja PVC cijevi Ø16mm. Plaćanje po m' ugradjene cijevi |  | m' | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sitni i montažni materijal (razvodne kutije, patch kablovi, konektori...) |  | pauš. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Izvšiti mjerenja protoka signala sa izradom protokola mjerenja, i izdavanjem atesta. |  | pauš. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL/UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Instalacija sistemaTV sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka I montaža RTV modula za ugradnju modularni sistem, kutije, nosači I okviri definisani u SKS-u |  | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabal RG 6A/U u odgovarajućoj PVC halogen free cijevi od RACK ormara do mjesta za TV,. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkim opisom. Prosj. dužina 22 m. |  | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL/UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | PNK rergali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja plafonskih PNK regala tipa RKS 630, širine 30cm, ili sličnog. U cijenu ulaze i plafonski nosači regala |  | m' | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja plafonskih PNK regala tipa RKS 620, širine 20cm, ili sličnog. U cijenu ulaze i plafonski nosači regala |  | m' | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja plafonskih PNK regala tipa RKS 625, širine 25 cm, ili sličnog. U cijenu ulaze i plafonski nosači regala |  | m' | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL/UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rb | FAZA slaba struja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | SKS INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | SISTEM ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | SISTEM IP VIDEO NADZORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Ozvučenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | SOS instalacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | RTV instalacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | PNK regali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA | Ovim predmjerom kao i projektom predviđena je oprema koja ispunjava parametre koji su projektom zahtijevani. Izvođač radova može da ugradi opremu proizvođača, pod uslovom da ta oprema ima karakteristike kao i gabarite koji se mogu uklopiti u projektovanu instalaciju. Izvođač radova kod podnošenja ponuda mora sagledati cjelokupne radove uvidom u tekstualnu i grafičku dokumentaciju, kako kasnije ne bi došlo do neopravdanih naknadnih radova, kao i da precizno specificira opremu (tip i proizvođača), koju je u mogućnosti da obezbijedi. U svakoj poziciji ovog predmjera i predračuna, ukoliko nije suprotno napisano, obuhvaćeni su: - nabavka, - transport do mjesta ugradnje, - montaža i ugradnja, - izrada specifičnih sklopova, - sav potreban alat, skele i transportna sredstva, - terenski dodaci radnika, smještaj i ishrana, - prevoz radnika, - carina i takse, Sva povezivanja (klemovanje) elektropotrošača po ovom projektu i puštanje u rad svih motora su obaveza isporučioca, tj . montažera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS POZICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | INSTALACIJA VRV SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža spoljašnje jedinice VRV sistema, proizvod DAIKIN ili “ekvivalent” sa režimom rada grijanja/hlađenja (grijanje -20ºC÷+43ºC), sledećih karakteristika: tip: RXYQ16T rashladni fluid: R-410 A(ekološki, potencijal slabljenja ozonskog sloja ODP=0) rashladni kapacitet 45,00kW (nominalni) nominalna električna snaga (hlađenje): 13,00kW toplotni kapacitet 50,00 kW (nominalni) nominalna električna snaga (grijanje): 12,8 kW nivo buke: 64/86 dB (A) dimenzije: 168 x 1240 x 765, mm masa: 305 kg priključci: 28,6/12,7 mm |  | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža unutrašnjih jedinica VRV sistema u kompletu sa dekorativnim panelom ( maskom). Unutrašnje jedinice su proizvod "DAIKIN" ili “ekvivalent” , sledećih karakteristika i količina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tip: FXZQ50A (kasetna) rashladni/grejni medijum: freon R 410 A rashladni kapacitet:5,6 kW grejni kapacitet: 6,4kW elektro napajanje: 92 W nivo buke: 43/32 dB (A) dimenzije: 260x575x575 mm priključci: 6,35/12,7mm masa: 18,5 kg |  | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Tip: FXZQ40A (kasetna) rashladni/grejni medijum: freon R 410 A rashladni kapacitet:4,5 kW grejni kapacitet: 5,0kW elektro napajanje: 59 W nivo buke: 37/28 dB (A) dimenzije: 260x575x575 mm priključci: 6,35/12,7mm masa: 16,5 kg |  | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Tip: FXZQ32A (kasetna) rashladni/grejni medijum: freon R 410 A rashladni kapacitet:3,6 kW grejni kapacitet: 4,0kW elektro napajanje: 45 W nivo buke: 33/26 dB (A) dimenzije: 260x575x575 mm priključci: 6,35/12,7mm masa: 16,5 kg |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Tip: FXZQ25A (kasetna) rashladni/grejni medijum: freon R 410 A rashladni kapacitet:2,8 kW grejni kapacitet: 3,2kW elektro napajanje: 43 W nivo buke: 33/26 dB (A) dimenzije: 260x575x575 mm priključci: 6,35/12,7mm masa: 15,5 kg |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Tip: FXZQ20A (kasetna) rashladni/grejni medijum: freon R 410 A rashladni kapacitet:2,2 kW grejni kapacitet: 2,5kW elektro napajanje: 43 W nivo buke: 32/25 dB (A) dimenzije: 260x575x575 mm priključci: 6,35/12,7mm masa: 15,5 kg |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Isporuka i montaža bakarnih račvi sledećeg tipa i količina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | tip: KHRQ22M64T9 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | tip: KHRQ22M29T9 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | tip: KHRQ22M20T | kom | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža žičanih kontrolera za montažu na zidu, sa mogućnošću: ON /OF, podešavanje sobne temperature, podešavanje brzine rada ventilatora, programiranje vremena, režim provjere rada i neposredan prikaz neispravnosti sistema | tip: BRC1E52A | kom | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka, montaža i povezivanje bakarnih cijevi odgovarajućih prečnika.Cijevi su sledećih dimenzija i količina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 28,6 mm | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 22,2 mm | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 19,05 mm | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 15,88 mm | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 12,70 mm | m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 9,52 mm | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 6,35 mm | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pomoćni materijal za zavarivanje i zaptivanje, elektrode, azot za zavarivanje u zaštotnoj atmosferi, nosači uređaja i cjevovoda i sl.uzim se 50 % od pozicije raačvi i cijevi. |  | kompl | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka i montaža samogasive termičke izolacije sa strukturnom parnom branom. Pozicija uključuje lijepak i traku. Izolacija se isporučuje sledećih dimenzija i količina: | ø 28 x13 mm | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 22 x13 mm | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 16 x9 mm | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 12 x 9 mm | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 10 x 9 mm | m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 6 x 9 mm | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cijevi PVC, DN 32 za odvod kondezata. |  | m | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elastična PVC crijeva za vezu unutrašnje kasetnih jedinice i kondeznog voda DN 32 mm sa šelnama i zaptivnim materijalom. |  | kom | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Freon R 410 A za dopunu sistema prilikom puštanja u pogon. |  | kg | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Isporuka i montaža kablova za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, kao i međuveze unutrašnjih jedinica, kablovi su sledećih tipova i količina: | LIY-CY 3x0,75 mm2 | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Isporuka i montaža centralnog kontrolera Intelligent Touch Controller, sa mogućnošću programiranja vremena rada i radnih uslova, tip: DCS601C51, proizvod DAIKIN ili “ekvivalent”. |  | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Isporuka i montaža električnih cjevnih registara - sušača peškira dim: 440 x 720 mm, Pe = 448W. |  | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Isporuka i montaža odgovarajuće konstrukcije i zaštitne ograde za spoljašnju jedinicu izrađene od profilisanih čeličnih kutija 80 x 80 x 4 mm, 60 x 60 x 4 mm i 30 x30 x 3 mm ofarbane u dva premaza osnovnom i dva premaza završnom bojom i zaštitne pocinčane žičane ograde F 540 ili sl.. |  | kg | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO POD A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | SISTEM ZA VENTILACIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža ventilacionih jedinica za iskorišćenje toplote odpadnog vazduha. Jedinice su proizvod "DAIKIN" ili “ekvivalent” u kompletu sa odgovarajućim kontrolerom, sledećih tipova i količina: | Tip: VAM1000FA količina vazduha: 1000m3/h napor ventilatora: 157 Pa dimenzije: 364x1004x1156mm napajanje: Pe=469 W težina: 61 kg | kompl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Isporuka i montaža limenih kanala, pravih i fazonskih dijelova od pocinkovanog lima debljine 0.5-1.0mm, prema DIN odnosno JUS normama. Kanale praviti sa duplim šavom, ukrućene dijagonalma. |  | kg | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Za odgovarajuće prirubnice od profilisanog gvožđa (MEZ profil i ugaonici), zaptivanje spojnica diht trakom, konzole i vješaljke za nošenje kanala i sav ostali spojni i ovjesni materijal uzima se 50 % od predhodne pozicije. |  | kompl | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Isporuka i montaža linijskih difuzora za ubacivanje vazduha, TIP: LD14/2/B/E/K/M/Z/P; L=1400mm, Proizvod "Hidria" ili “ekvivalent” |  | kom | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Isporuka i montaža linijskih difuzora za ubacivanje vazduha, TIP: LD14/2/B/E/K/M/Z/P; L=800mm, Proizvod "Hidria" ili “ekvivalent” |  | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Isporuka i montaža aluminijumskih rešetki sa skrivenom vijčanom vezom i regulatorom protoka, tip: AR-6/2-F 325x125 mm, proizvod Hidria ili “ekvivalent” |  | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Isporuka i montaža spoljašnje protivkišne žaluzine sa zaštitnom mrežicom, tip: AZR-4 900 x 250 mm, proizvod HIDRIA ili “ekvivalent”. |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Isporuka i montaža fleksibilnog neizolovanog crijeva ø 250 mm. |  | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Isporuka i montaža fleksibilnog neizolovanog crijeva ø 100 mm. |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Isporuka i montaža ventilatora za ventilaciju WC-a, tip: DECOR 100 CD, u kompletu sa nepovratnom klapnom i senzorom pokreta, proizvod S&P ili sl. Ventilator je sledećih karakteristika: Priključka Ø 100 mm, Snage Pe = 13 W. |  | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Isporuka i montaža nepovratne klapne tip: RSK 250, proizvod Hidria ili “ekvivalent” |  | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Isporuka i montaža nepovratne klapne tip: RSK 200, proizvod Hidria ili “ekvivalent” |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO POD B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pripremni radovi: | a) obilazak gradilišta i uzimanje mjera na licu mjesta b) razmjeravanje i usaglašavanje sa ostalim izvođačima radova c) doprema materijala na objekat d) formiranje kancelarije i magacina, izrada skela, obilježavanje instalacije i uvođenje monterskih grupa u posao | kompl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Unutrašnji transport opreme, materijala i alata |  | kompl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Završni radovi: | - proba na pritisak kompletne cijevne mreže - uregulisavanje i dokazivanje parametara instalacije - prikupljanje preostalog mateirjala i raščišćavanje gradilišta - izrada uputstava za rukovanje i održavanje sa obukom korisnika. Uputstvo se predaje u tri primjerka, od kojih je jedan uramljen i postavljen na vidnom mjestu u podstranci. - Tehnički pregled, postupanje po primjedbama i kvalitativna predaja instalacije Korisniku nakon dobijanja upotrebne dozvole - Atesti isporučene opreme i garancija na opremu i instlaciju | kompl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Izrada projekta izvedenog stanja, odštampano i ukoričeno u dva primjerka, kao i u elektronskom obliku. |  | paušalno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO POD C: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | INSTALACIJA VRF SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | SISTEM ZA VENTILACIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREDMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. VODOVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.1. | Ručni iskop kanala van objekta u materijalu III kategorije | Ručni iskop kanala van objekta u materijalu III kategorije, u uskom iskopu za polaganje vodovodnih cijevi van objekta do priključka na spoljni cjevovod. Prosječna širina iskopa je 0.7m van objekta a 0.5 u objektu. Prosječna dubina rova van objekta je 0.7m a u objektu 0.40m iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu cjevovoda.Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubi}ima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obručavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvšiće se u sraslom stanju | m³ | 14,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.2. | Nabavka transport i ugradjivanje sitnog pijeska ispod i oko cijevi. | Nabavka transport i ugradjivanje sitnog pijeska ispod i oko cijevi. Prije polaganja cijevi u rovovima razastrijeti sloj pijeska debljine 10cm, pa ga poravnati u predvidjenom nagibu. Nakon polaganja cijevi i ispitivanja cijevi nasuti pijesak tako da preko gornje ivice cijevi visina pijeska bude 10cm. Plaća se po m3 ugradjenog pijeska. | m³ | 5,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.3. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti vodovodnih cijevi na probni pritisak od 12 bara a po odobrenju nadzornog organa. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti vodovodnih cijevi na probni pritisak od 12 bara a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20-30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi računa da materijal bude što sitniji. Obračun zatrpavanja izvršiće se u sraslom zbijenim stanju po m³. | m³ | 9,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.4. | Utovar i transport viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju | Utovar i transport viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju sa grubim planiranjem na mjestu istovara. Plaćanje se vrši po m³ prevezene i isplanirane zemlje. | m³ | 5,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.1. | Nabavka, transport i montaža običnih propusnih ventila | F 50 mm | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F 25 mm | kom | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F 20 mm | kom | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.2. | Nabavka, transport i montaža mesinganih propusnih ventila sa niklovanom kapom | F 20 mm | kom | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.3. | Nabavka, transport i montaža ugaonih ventila za vodokotlić sa bakarnom priključnom cijevi za vodokotlić F25 mm |  | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.4. | Nabavka,transport i montaža polipropilenskih vodovodnih cijevi i fazonskih komada, za radni pritisak od 10 bar. Ovim cijevima raditi cijelu vodovodnu mrežu . Cijevi koje se polažu u zemlju antikorozivno zaštititi na sledeći način: cijevi dobro očistititi, navoje koji se narezuju premazati minijumom, cijevi zaštititi premazom bitumena u dva sloja i omotati alubitumenskim trakama. . Spajanje cijevi je pomoću nareza i navojnih spojnica po JUS-u odnosno DIN standardima. | CIJEVI DN 63 mm | m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIJEVI DN 32 mm | m | 56,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIJEVI DN 25 mm | m | 35,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIJEVI DN 20 mm | m | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.5. | Nabavka,transport i ugradnja pocincanih cijevi za PP vodu . Cijevi i fazonski komadi se spajaju čeonim varenjem. | CIJEVI Ø 50 mm | m | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.6. | Nabavka transport i montaža protiv požarnih hidranata Ø50mm | Nabavka transport i montaža protiv požarnih hidranata Ø50mm koji se sastoje iz sljedećih djelova : hidrantski ormarić od dekapiranog čeličnog lima veličine 50 x50x15cm,crijevo od trevire Ø50mm dužine 15-20m, mesingani ventili Ø50mm, mesingana mlaznica za crijevo Ø32mm, kućište hidranta je fabrički zaštićeno temeljnom bojom i ilakirano crvenim lakom sa oznzkom H na vratancima. Vratanca kućišta morajubiti osigurana plombom.Ormarić za protiv požarne hidrante ugradjuje se u prethodno obradjene niše u zidu,tako da dno ormara bude na visini 160cm od poda | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.7. | Nabavka,transport i ugradnja Lg hidrantske kape za baštenski hidrant. | Nabavka,transport i ugradnja Lg hidrantske kape za baštenski hidrant. U cijenu je uračunata i ugradnja baštenskog hidranta F25mm | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA - VODOVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | ZAMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2 | VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | UKUPNO VODOVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1. | INSTALATERSKI RADOVI |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1.1. | Nabavka, transport, raznošenje i ugrađivanje zdravih polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada odgovarajućeg tipa i prečnika. PPR cijevi su predviđene za sav horizontalni i vertikalni razvod kanalizacione mreže u objektu. Spajanje cijevi, cijevi i fazonskih komada izvršiće se natičnim naglavkom i gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi izvršiti test nepropustivosti. Cijevi postaviti u pijesku, u niveleti presjeka i projektovanom padu. | Sve vrste pravih cijevi moraju izdržati unutrašnji pritisak od 1,5 bara bez prslina i pukotina. Cijevi pričvrstiti sa obujmicama ispod naglavka da ne bi došlo do klizanja pri daljoj montaži. Prilikom prodiranja kroz konstrukciju izvršiti izolovanje od vlage i zvuka. Koristiti futere za tavanicu. Ukoliko se računa sa stalnim uticajem tople vode preko 6o stepeni izvršiti odgovarajuću izolaciju cijevi. Obračun po m1 montirane i ispitane cijevi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIJEVI f 100 mm | m | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIJEVI f 70 mm | m | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIJEVI f 50 mm | m | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1.2. | Nabavka,transport i montaža sifoniranih slivnika sa odvodom, sifonom i niklovanom poklopnom rešetkom od inox-a, sa okvirom dimenzija 15x15 cm. | Nabavka,transport i montaža sifoniranih slivnika sa odvodom, sifonom i niklovanom poklopnom rešetkom od inox-a, sa okvirom dimenzija 15x15 cm. Obračun po komadu montiranih slivnika. PVC SLIVNICI SA VERTIKALNIM ODVODOM f 7o mm | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULIZACIJA - KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | UPOJNI ROV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop zemlje u zemljištu svih kategorija za upojni rov. Obračun je po m3 iskopanog materijala. | Obračun je po m3 iskopanog materijala. 0-2 m | m3 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasipanje materijala iz iskopa oko i iznad upojnog rova. | Obračun je po m3 nasutog materijala. | m3 | 3,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju ili planiranje po okolnom terenu. | Plaća se po m3 odstranjenog materijala. | m3 | 4,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betoniranje armirano betonskih greda i stubova betonom marke MB30. Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom |  | m3 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betoniranje armirano betonske ploče betonom marke betona MB30 d=20cm. Obračun po m2 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom |  | m3 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje željeza rađenog po detaljima armature iz statičkog proračuna. | Obračun po kg. - betonsko željezo Ø6 – Ø12mm | kg | 85,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidanje zidova d=20cm cementnim blokom u cementnom malteru razmjere 1:3 sa vertikalnom dilatacijom između blokova 2,00cm. | Zidanje izvesti stručno i kvalitetno sa ravnom površinom i prema dimenzijama iz Glavnog projekta. Obračun po m3 ozidanog zida. | m3 | 3,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja poklopca . | Obračun po komadu | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | UKUPNO UPOJNI BUNAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | SANITARNI UREĐAJI | Svi sanitarni uređaji su po izboru projektanta arhitekture i investitora radova. U cijenu je uračunata nabavka, transport, raznošenje po objektu do mjesta ugradnje, montaža, priključenje na instalacije vodovoda i kanalizacije, ispitivanje stabilnosti kao i puštanje u rad. Takođe je uračunat sav spojni materijal, armatura po opisu, sanitarna galanterija, razni pripremni i završni radovi. Ukoliko se investitor odluči za opremu drugačiju nego što je projektom predvi¦ena, priključke na instalacijama prilagoditi opremi koja se planira ugraditi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | Nabavka,transport i ugradnja lavaboa za invalide, tipa NEW WOCARE 65 | Nabavka,transport i ugradnja lavaboa za invalide, tipa NEW WOCARE 65 ,proizvodjaca SANINDUSA. Koji treba montirati na 8o cm iznad poda i pričvrstiti na zid. Lavabo je opremljen sa poniklovanim sifonom, čepom i rozetnom. Na lavabou montirati bateriju. Iznad lavaboa ugraditi etažerku I klase i ogledalo. Obračun po komadu montiranog i ispitanog lavaboa dimenzija:75x50x19 KER. LAVABO NEW WOCARE 65 sifra-280334 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WOCARE DRZACI ZA LAVABO sifra-280335 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CESMA ZA LAVABO GEBERIT sifra-200105 | kom | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DUOFIX UP320 sifra-203139 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DOZER ZA TECNI SAPUN HOTELLERIE sifra-320019 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZIDNI DRZAC UBRUSA HOTELLERIE sifra-320682 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DRZAC I CASA ZA CETKICE HOTELLERIE sifra-320014 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KANTA ZA OTPATKE sifra-320876 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAGIBNO OGLEDALO sa nosačem, od nerđajućeg čelika debljine 20/10mm, za osobe sa invaliditetom. Čvrsti potenciometri za podešavanje nagiba od hromiranog mesinga. | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SIFON | kom | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2. | Nabavka, prenos i montaža komplet WC solje za invalide NEW WOCARE, proizvodjaca SANINDUSA koja se sastoji od: | keramičke WC šolje I klase, tipa , za 4,5 lit spiranje, sa sedištem i poklopcem; - zidnog nosača s WC četkom i držača toalet papira; Obracun po komadu ugradjenog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WC SOLJA NEW WOCARE sifra-280386 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DUOFIX WC UP320 sifra-203139 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DASKA ZA WC SOLJU NEW WOCARE sifra-280342 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TIPKA ZA AKTIVIRANJE DELTA20 sifra-201879 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STALAK SA TOALETNOM CETKOM HOTELLERIE sifra-320774 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DRZAC ZA TOALETNI PAPIR HOTELLERIE sifra-320873 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3. | Nabavka, transport i montaža akrilne tus kade za invalide, tipa BASEQUDRATO 90X90cm, proizvodjaca CERAMIKA CATALANO, sa prelivnom i odlivnom garniturom. Uz kadu montirati svu potrebnu galanteriju, koju sačinjavaju: sapunjara za kadu, držač za peškir i dr.Obračun po komadu montirane i ispitane kade dimenzija: 90x90x10 | TUS KADA BASE 90X90 sifra-410349 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SIFON ZA TUS KADU BASE sifra-410289 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CESMA ZA KADU FOKUS E 2-HANSGROHE sifra-360348 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TUS SET CROMA100 VARIO PORTER sifra-360507 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4. | Nabavka, transport i montaža jednodjelnog i dvodjelnog sudopera sa komplet dovodnom i odvodnom armaturom. Obračun po komadu montiranog i ispitanog jednodjelnog i dvodjelnog sudopera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JEDNODJELNI SUDOPER | kom | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DVODJELNI SUDOPER | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5. | Nabavka, transport i montaža električnih bojlera ARISTON 10, zapremine 10 l sa baterijom mješalicom za toplu i hladnu vodu i originalnim cijevima za montažu. Obračun po komadu montiranog i ispitanog bojlera. | BOJLER ARISTION 10 l sifra-160100 | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6. | Nabavka, transport i montaža električnih bojlera ARISTON 50, zapremine 50 l sa baterijom mješalicom za toplu i hladnu vodu i originalnim cijevima za montažu. Obračun po komadu montiranog i ispitanog bojlera. | BOJLER ARISTON VELIS 50 l sifra-160042 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOSAC ZA BOJLER sifra-293034 | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7. | Nabavka, transport i montaža slavina za masine za ves i sudje.Obračun po komadu montirane i ispitane slavine | SCHELL SLAVIINA COMFORT sifra-002005 | kom | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.8. | Nabavka, transport i montaža drzaca za invalide.Obračun po komadu montiranog elementa. | NEW WOCARE DRZAC sifra-280366 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NEW WOCARE DRZAC sifra-280358 | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NEW WOCARE UGAONI DRZAC sifra-280356 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WOCARE DRZAC ZA TOALET PAPIR sifra-280105 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HOTELLERIE DRZAC ZA BADE MANTIL sifra-320357 | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | VODOVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | UPOJNI BUNAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA INSTALACIJE PROTIV POŽARNE ZAŠTITE DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU OPŠTINA BUDVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | PP ZAŠTITA | 1. Ručni aparati za početno gašenje požara tip S-9, | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP ZAŠTITA UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZBIRNA REKAPITULACIJA UKUPNO PLANIRANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | OPREMANJE OBJEKTA NAMJEŠTAJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. | UREĐENJE TERENA - GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | PP ZAŠTITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Od ponuđača se zahtijeva da dostave katalg/e proizvoda, slike ili fotografije sa opisom i karakterisitikama proizvoda  koji se nude za poziciju C. Opremanje objekata namještajem.  Neophodno je na jasan i  nedvosmislen način oaznačiti koji proizvod iz kataloga se odnosi na  ponudu.

Naručilac je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određene stavke naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač (kako je navedeno u projektu)  uz naznaku “ili ekvivalentno”, a ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Garantni rok : minimalno 24 mjeseca od dana  primopredaje.

Garancije kvaliteta:

Ponuđena oprema za instalaciju VRV-sistema mora biti kao što je predviđeno projektom, tj zadovoljavati zadate karakteristike, ili ekvivalentna sa odgovarajućim karakteristikama, a to znači da mora posjedovati EUROVENT  certifikat. Certifikat se dostavlja  u ponudi.

Bitni zahtjevi koji nijesu uključeni u važeće tehničke norme i standard koji se odnose na bezbjednost i druge okolnosti od javnog interesa:

- Obezbjeđenje poslovnog prostora koji je predmet adaptacije od strane dobavljača.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Stručni nadzor nad adaptacijm i opremanjem predmetnog objekta Naručilac će vršiti preko lica koje odredi  u skladu sa Zakonom.

Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Predmet nabavke će se realizovati po Glavnom projektu  adaptacije enterijera postojećeg prostora namjenog za potrebe Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Opštini Budva  koji je izradio DOO „MAJAART &TO“, Podgorica, i koji je revidovan od strane „ART.ERIJA STUDIO“ DOO, Nikšić,  a u koju se može izvršiti uvid od dana objave tenderske dokumentacije do dana objave na portalu www.ujn.gov.me  kod kontakt osobe Branke Radović, dipl ing arh.    tel.  kancelarija 033 455 735.

- Proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode građenja vršiće se u skladu sa:  Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl .list CG broj 51/08,40/10,34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14).

- Obavezna primjena tehničkih standarda za pristupačnost lica sa invaliditetom

Pravilnik o bližim uslovima i načinu  prilagođavanja objekata za pristup i  kretanje lica smanjene pokretljivosti (Sl list CG broj 43/13).

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-2260/3

Mjesto i datum: Budva, 21.08.2017. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)   Predsjednik Opštine Budva, Dragan  Krapović, kao ovlašćeno lice Opštine Budva, daje

I z j a v u

da će Opština Budva, shodno Planu javnih nabavki za 2017.godinu – amandman III, broj: 01-264/4 od 28.07.2017. godine, saglasnosti Sekretarijata za  finasije, broj: 042-832/1 od 27.07.2017. godine i Ugovora za nabavku robe za opremanje  i izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora,  dnevnog centra za djecu i omladinu sa smatnjama u razvoju, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

PREDSJEDNIK

Dragan Krapović

______________________

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-2260/4

Mjesto i datum: Budva, 21.08.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki za 2017.godinu – amandman III, broj: 01-264/4 od 28.07.2017. godine,  za opremanje  i izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora, dnevnog centra za djecu i omladinu sa smatnjama u razvoju nisam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: Dragan  Krapović, predsjednik

______________________

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Tanja Kapisoda,                 načelnica Službe za javne nabavke

_______________________

Službenica za javne nabavke, Miroslava Kunjić,

______________________

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke, Saša  Unčanin,

pomoćnik načelnika Službe za javne nabavke

______________________

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke, Božo  Vavić,

sekretar Sekretarijata za investicije

______________________

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01- 2260/5

Budva, 21.08.2017.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki za 2017.godinu – amandman III, broj: 01-264/4 od 28.07.2017. godine,  za opremanje  i izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora,  dnevnog centra za djecu i omladinu sa smatnjama u razvoju, nisam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  Milica  Lazić, dipl. pravnik,

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  Branka  Radović, dipl. Arhhitekta,

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Đorđija Radonjić, dipl.  ing. elektrotehnike

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  Dragan Popović, dipl. ing mašinstva

___________________

.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Miroslava  Kunjić, dipl. ekonomista

___________________

...

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Matematičkim poređenjem najniže ponuđene cijene sa drugim ponuđenim cijenama.

najniža ponuđena cijena

broj bodova = ----------------------------------- x  max broj bodova (100)

ponuđena cijena

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

OPŠTINI   BUDVA

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj 01-2260/6 od 06.09.2017. godine

za nabavku robe za opremanje  i izvođenje radova na adaptaciji  poslovnog prostora,   Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smatnjama u razvoju

ZA

Predmet nabavke u cjelini

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11 i 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za

- izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje,

- izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike

- izvođenje elektroinstalacija jake struje

- izvođenje elektroinstalacija slabe struje

- izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za

- Rukovođenje izvođenjem  građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili  objektima viskogradnje

- Rukovođenje izvođenjem  građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike

- Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje

- Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija slabe struje

- rukovođenje izvođenjem mašinskih  instalacija, uređaja i postrojenja.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:

Ponuđač mora imati dozvolu izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine CG ( ili adekvatnu ako se radi o strnom ponuđaču)  za obavljanje djelatnosti montaže, održavanja I isključenja iz upotrebe proizvoda (rashladnih i klima uređaja) koji sadrže supstanc koje oštećuju ozonski omotač.

   izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova;

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC  R1

LISTA GLAVNIH ISPORUKA ROBA U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

| Redni broj | Primalac (kupac) | Broj i datum zaključenja ugovora | Godina realizacije ugovora | Vrijednost ugovora (€) | Kontakt osoba primaoca (kupca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Sastavni dio Liste glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine su  potvrde o izvršenim isporukama izdatim od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

MJERA OBEZBJEĐENJA SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Ponuđač mora imati dozvolu izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine CG ( ili adekvatnu ako se radi o strnom ponuđaču)  za obavljanje djelatnosti montaže, održavanja i isključenja iz upotrebe proizvoda (rashladnih i klima uređaja) koji sadrže supstanc koje oštećuju ozonski omotač.

OBRAZAC  R3

IZJAVA O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU I DRUGIM STRUČNJACIMA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA I OSIGURANJU ODGOVARAJUĆIH RADNIH USLOVA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da će ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci roba, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će za njihovo angažovanje osigurati odgovarajuće radne uslove navedene u tabeli koja slijedi. Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Licence, odobrenja i sl.; Funkcija koju će zauzimati; Način angažovanja. 1. 2. 3. ... Sastavni dio ove izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju i dr.) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC  R4

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude _________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

UGOVOR O NABAVCI ROBA I USTUPANJU IZVOĐENJA RADOVA

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva,  koju zastupa Dragan Krapović, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku __________________, broj: ___________  od ____________.godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: ___________ od _________.godine;

Ponuda ponuđača _____________ broj ___________ od ___________.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  i montiranje (instaliranje) opreme kao i radovi na adaptaciji poslovnog prostora,  prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj __________ od _______ godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Dobavljača broj _________

##### Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU  montira, instalira i stavi u funkciju robu i izvede radove na adaptaciji predmetnog prostora na katastarskoj parceli KO Budva broj 507/11 određene članom 1 ovog ugovora a specificiranu predmjerom koji je dio Tenderske dokumentacije, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe i radova prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude broj _______ od ______ godine.

#### CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

##### Član 3

Ukupna vrijednost robe i radova, prema prihvaćenoj ponudi broj ______  od _______ godine  iznosi _________  eura sa uračunatim  PDV-om(slovima: ....).

##### Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku, montiranje, instalaciju, testiranje i puštanje  u rad opreme, kao i vršenje radova na adaptaciji prostora, po nalogu NARUČIOCA, demonstraciju kompletnosti i funkcionalnosti, kao i otklanjanje kvarova i održavanje u garantnom roku.

U cijenu su uključeni troškovi troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

##### Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu po mjesečnim fakturama, a nakon izvršenog nadzora od strane NARUČIOCA.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa ___________ kod ____________ banke br. _________.

##### ROK  ISPORUKE

##### Član 6

DOBAVLJAČ  se obavezuje da ugovorenu  nabavku i izvođenje radova   iz člana 1 ovog ugovora  izvrši u roku od 120 (stodvadest) dana od dana uvođenja u posao.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje nadzorni organ  imenovan od strane NARUČIOCA  je obavezn da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći u slučaju:

- kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe i radova koji su predmet ovog ugovora, odstupaju od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,

- kada se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom, kao i  u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8

DOBAVLJAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv  Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 3 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 6 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija  mora biti izdata od poslovne banke koja obavlja djelatnost u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja obavlja djelatnost u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  DOBAVLJAČU garanciju.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

UGOVORNA KAZNA

##### Član 9

Ako DOBAVLJAČ bez krivice  NARUČIOCA ne izvrši nabavku i radove  iz člana 1 na objektu koji je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti DOBAVLJAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju DOBAVLJAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret DOBAVLJAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog DOBAVLJAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti DOBAVLJAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa DOBAVLJAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je DOBAVLJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

PRAVA I OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 10

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, opreme i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i JUS standarima i usloviina predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i  izvedenih radova, DOBAVLJAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi DOBAVLJAČ.

Rezultat svih ispitivanja DOBAVLJAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala, opreme ili izvedenih  radova,  ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog DOBAVLJAČU da nekvalitetni materijal i opremu zamijeni kvalitetnom i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku DOBAVLJAČA.

Ako DOBAVLJAČ  i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova i ugradnju opreme, Nadzorni organ će postupiti u smislu  člana 7  ovog ugovora.

DOBAVLJAČ garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

Garancija na robu je minimalno ________ mjeseca.

Garancija teče od dana  primopredaje roba i radova koji su predmet ovog ugovora.

NARUČILAC je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi DOBAVLJAČU (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu kvara može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše DOBAVLJAČA o imenima ovlašćenih predstavnika.

##### Član 11

DOBAVLJAČ se obavezuje da sve servisne intervencije započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave kvara, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 48 sati u ostalim vremenskim terminima. U slučaju da opravka traje duže ili kada je neophodno neispravni uredjaj odnijeti sa lokacije NARUČIOCA, DOBAVLJAČ je dužan neispravnu robu zamijeniti ispravnom ekvivalentnom po funkcionalnosti, koju će NARUČILAC koristiti do okončanja opravke ili u slučaju kada nije moguća popravka u toku garantnog roka DOBAVLJAČ je u obavezi da roku 6 dana od dana prijave kvara, zamijeni neispravni dio novim.

##### Član 12

DOBAVLJAČ  je dužan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU.

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad, očisti prostor  od otpadaka koje je napravio  kao i prostor oko objekta u kojem je izvodio radove.

Član 13

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da je nabavka iz člana 1 završena DOBAVLJAČ  podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 14

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u posao u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog ugovora. U protivnom, IZVOĐAČ će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 15

##### Ukoliko u toku važnenja ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

## Član 16

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Član 18

Ugovorne strane se obavezuju da će pokrenuti mjere kojima će se spriječiti bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorena norma predmet koruptivne radnje ugovor će se smatrati ništavnim.

PRIMJERCI UGOVORA

## Član 19

Ovaj ugovor je sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA                   	                                   UGOVORNA STRANA

DOBAVLJAČ                                                                       N A R U Č I L A C

_________________________                                        _________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15 i 42/17).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

- Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

- Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično,podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

4. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

15. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, u sastavu:

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  Milica  Lazić, dipl. pravnik,

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Branka  Radović, dipl. arh.

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Đorđija Radonjić, dipl.  ing. elektrotehnike

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Dragan  Popović, dipl. ing maš.

___________________

.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Miroslava  Kunjić, dipl. ekonomista

___________________

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama