### OPŠTINA BUDVA

### Broj : 01-2038/4

Datum: 14.08.2018. godine

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, broj 01-1250/1 od 03.08.2017.godine, Opština Budva dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

§

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Kontakt osoba/e: Tanja Kapisoda, načelnica Službe, službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Grad: Budva | Identifikacioni broj: 02005409 |
| Telefon: 067240209 | Fax: 033454017 |
| Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me | Internet stranica (web): www.budva.me |

II  Predmet nabavke:

- Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Postupak nabavke male vrijednosti za nabavku ustupanja izvođenja radova na rekonstrukciji i sanaciji toaleta u JUSMŠ “Danilo Kiš”.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45431000-7 Radovi na postavljanju plocica

44112200-0 Podne obloge

39715300-0 Sanitarna oprema

45330000-9 Radovi na postavljanju vodovodnih, gasnih i sanitarnih instalacija

44111900-0 Keramicke plocice za oblaganje

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 25.000,00 €.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija |  |  | Jedinica mjere |  | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI |  | Obijanje postojećih podnih slojeva klinker plocica. Otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² . | m2 |  |  | 42,00 |
|  |  |  | Obijanje postojeće zidne keramike. Otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² horizontalne projekcije. | M2 |  |  | 74,00 |
|  | .PRIPREMNI RADOVI | Demontaža ulaznih vrata u toalete (kom 2, dim 90/205 m) U cijenu ulazi i uklanjanje šuta sa mjesta gradnje i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po komadu. |  |  | Kom |  | 2,00 |
|  |  | Demontaža postojećih toaletnih kabina od drvene građe (ukupno 10 kabina dim 1,55x85) U cijenu ulazi i uklanjanje šuta sa mjesta gradnje i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po komadu. |  |  | Kom |  | 10,00 |
|  | Demontaža postojećih sanitarnih objekata : - wc šolja monoblok 10 komada, - lavabo 6 komada, - pisoar 8 komada. U cijenu ulazi i uklanjanje šuta sa mjesta gradnje i odvoz na gradsku deponiju. | Wc šolja |  |  | kom |  | 10,00 |
|  |  | Lavabo |  |  | kom |  | 6,00 |
|  |  | Pisoar |  |  | kom |  | 8,00 |
|  |  | Slivnik |  |  | kom |  | 4,00 |
|  | PRIPREMNI RADOVI | Demontaža postećeg spuštenog plafona , tip... U cijenu ulazi i uklanjanje šuta sa mjesta gradnje i odvoz na gradsku deponiju. |  |  | M2 |  | 42,00 |
|  |  | Demontaža posteće ventilacije. U cijenu ulazi i uklanjanje šuta sa mjesta gradnje i odvoz na gradsku deponiju. |  |  |  | Paušalno | 1,00 |
| INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| VODOVODNA ARMATURA Poliproplinske vodovodne cevi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvršiti nabavku i montažu cevi zavodovodnu mrežu, izrađenih od savremenih polimernih materijala, proizvođača „Aquatherm“, ili ekvivalentno . „Geberit“, „Rehau“ ili sl. Napomena: Prikazani prečnik cevi na vovovodnoj mreži odgovara UNUTRAŠNJEM prečniku „AQUATHERM“ cevi ili ekvivalentno. Tip cevi: „Fusiotherm“ – pipe SDR 7,4 (PN 16) Spajanje cevi, pričvršćivanje, izolaciju cevi i ostalo izvoditi prema uputstvima proizvođača.Probu na pritisak provesti u skladu sa evropskim standardima.plafonima. Celokupna vodovodna instalacija pre zatvaranja žljebova i malterisanja mora biti ispitana na pritisak od 12 bara prema važećim. Obračunava se i plaća po metru dužnom montirane vodovodne cijevi. Obračun: po m' ugrađenih cijevi. Napomena: postaviti vodovodni priključak za osobe sa posebnim potrebama. | DN 15 mm |  |  | mʹ |  | 25,00 |
|  |  | DN 20 mm |  |  | mʹ |  | 18,00 |
|  | VODOVODNA ARMATURA | Nabavka i montaža EK ventila |  |  | KOM |  | 4,00 |
|  |  | Nabavka, transport i montaža ugaonih ventila za vodokotlić sa bakarnom niklovanom priključnom cijevi dužine 250mm. |  |  | kom |  | 10,00 |
|  |  | Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak 1,5 veći od radnog. Po završetku montaže vodovodnu mrežu propisno fiksirati i sva izlivna mesta zatvoriti čepovima. Pri punjenju mreže vodom pažljivo ispustiti vazduh na najvišem mestu. Mreža mora stajati pod pritiskom najm. 4 sata. Ako pritisak padne više od 0.1 atm. mreža se ne može smatrati ispravnom. Neispravni delovi mreže ili fitinga moraju se zameniti novim. O izvršenoj probi na pritisak mora se sačiniti zapisnik koji potpisuje nadzorni organ. |  |  | mʹ |  | 23,60 |
|  | Ispiranje i dezinfekcija mreže | Ispiranje i dezinfekcija mreže, uzimanje uzoraka vode kao i pribavljanje atesta o ispitivanju iste od strane nadležnih organa vrše se nakon obavljenog ispitivanja na probni pritisak. Obračun: po m' vodovodne mreže. |  | m′ |  |  | 23,60 |
| FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvršiti nabavku i montažu kanalizacionih cijevi i fazonskih komada od PVC-a , system bešumne kanalizacije, tipa Valsir, Rehau, Geberit ili slično. Cijevi montirati i pričvrstiti prem preporici proizvođača materijala. Sva potrebna štemovanja i probijanja zidova od opeke i betona ne plaćaju se odvojeno već su obuhvaćena cijenom dužnog metra cijevi. Obračunava se i plaća po m1 montirane i ispitane mreže, mijereno po osovini cijevi i fazonskih komada. | Dn 50 |  |  | m′ |  | 3,40 |
|  | FEKALNA KANALIZACIJA | Nabavka, transport, raznošenje i montaža podnog horizontalnog slivnika sa sifonom, sa okvirom i inox rešetkom sa zatvaračem zadaha. |  |  | kom |  | 2,00 |
|  |  | Ispitivanje kanalizacione mreže na vodoizdržiost i prohodnost(po plafonu prizemlja i garaže. Posle ispitivanja, cijevi i slivnike zaštititi sa cijevnim čepovima i slojem betona od fizičkog oštećenja. Obračun po m’ ispitane kanalizacije |  |  | Paušalno |  | 27,00 |
| VENTILACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvršiti nabavku i montažu ventilacionih cijevi i fazonskih komada od PVC-a. Cijevi montirati i pričvrstiti prem preporici proizvođača materijala. Sva potrebna štemovanja i probijanja ploča i zidova od betona i cigle ne plaćaju se odvojeno već su obuhvaćena cijenom dužnog metra cijevi. Obračunava se i plaća po m'. | DN 110 |  |  | m′ |  | 45,00 |
|  | Izvršiti nabavku i montažu “EURO” cevni ugradni plafonski ventilatori za prizemlje. Aksijalni cilindricni ventilator namenjen za ugradnju u kanal, gde je teško postaviti ventilatore sa maskom. Slobodan protok od 110-285 m3/h | Dn 100 |  |  | kom |  | 8,00 |
|  | Izvršiti nabavku i montažu cevni ugradni zidnih ventilatori za sprat. Aksijalni cilindricni ventilator namenjen za ugradnju u kanal, gde je teško postaviti ventilatore sa maskom. Slobodan protok od 110-285 m3/h | Dn 100 |  |  | kom |  | 8,00 |
| SANITARNI OBJEKTI I OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sve sanitarne objekte i pribor izvodjač je dužan da nabavi tek po odobrenju projektanta enterijera kao i nadzornog organa. Kod nabavke sanitarnih objekata i pribora voditi računa da se kod poruđbine specificiraju svi neophodni elementi potrebni za komletnu ugradnji i ispravno funkcionisanje. Ovim predmjerom sanitarne opreme i pribora data je broj opreme I pribora. Kompletanu listu potrebnih elemenata koji pripadaju izabranoj opremi, treba dopuniti prema preporuci proizvođača, a pre poručivanja iste Oprema se odobrava tek na osnovu odobrenih uglednih primeraka od strane nadzornog organa. Svi objekti su I klase. Objekti moraju biti stručno montirani i spojeni sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom, bez oštećenja. Sve eventualno oštećene objekte i opremu izvodjač je dužan o svom trošku skinuti i montirati nove. Cijenom pozicije radova obuhvaćena su sva potrebna štemovanja i ugradjivanje plastičnih tiplova sa potrebnim krpljenjem i malterisanjem. Svi upotrebljeni zavrtnji kod veza sanitarnih objekata moraju biti mesingani, a za galanteriju poniklovani. | Nabavka i montaža WC šolje od bijelog fajnsa,monoblok, I klase sa niskošimnim vodoklotlićemi jednokoličinskom metalnom CrNi tasterom za aktiviranje ispiranja sa štednom stop funkcijom. U jediničnu cijenu ulazi sav spojni i vezni materijal Obračun po komadu montiranog kompleta |  |  | KOM |  | 10,00 |
|  | SANITARNI OBJEKTI I OPREMA | Nabavka, transport i montaža umivaonika samoliv - kerrock po projektu montirati na 8o cm iznad poda i pričvrstiti na zid i vertikalnim nosacima na pod (prema crtežima). Lavabo je opremljen sa poniklovanim sifonom, čepom i rozetnom. Iznad lavaboa na zidu montirati baterije. Iznad lavaboa ogledalo u širini umivaonika. Uz lavabo ugraditi sanitarnu galanteriju - garnituru, koju sačinjava: - držač sapuna. Lavabo i sanitarnu galanteriju po izboru projektanta arhitekture. Lavabo sa običnom slavinom za hladnu vodu na zidu. Obračun po m′ umivaonika |  |  | m′ |  | 4,80 |
|  | SANITARNI OBJEKTI I OPREMA | Nabavka, transport i montaža pisoara i pričvrstiti ih na zid sa samoispiračem prema standardima proizvođača. Obračun po komadu montiranog kompleta |  |  | KOM |  | 3,00 |
| ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZIDARSKI RADOVI | Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice, debljine min 3-6cm sa padom. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom “jedinicom“, razmere 1:3. Košuljicu armirati rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. MOKRI PODOVI-toaleta. Obračun po m2 izvedene površine. |  |  | M2 |  | 42,00 |
|  | IZOLATERSKI RADOVI | Izrada horizontalne hidroizolacije površine toaleta na prethodno uradjenu podlogu naneti polimer cementni premaz tipa Sika Aqamat, hidrostop elastic ili sličan premaz nekog drugog proizvođača uz prethodnu obradu holkera utapanjem namenskih traka. Premaz se nanosi u slojevima prema uputstvu proizvođača a pre početka postavljanja zavrsnog poda u prostorijama sa podizanjem uz zid od 10-15 cm. Obračunava se po m2 izvedene površine. |  |  | M2 |  | 42,00 |
| STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNUTRAŠNJA STOLARIJA | Izrada i postavljanje jednokrilnih medijapan vrata. Vrata izraditi po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu sa tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Napomena: Sve površine od medijapana su po standardima proizvođača prilagođene uslovima javnog toaleta. pos 1. 90/205 |  |  | Kom |  | 2,00 |
|  | UNUTRAŠNJA STOLARIJA | Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i medijapan panela. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa mehanizmom. Pregradusa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Napomena: Sve površine od medijapana su po standardima proizvođača prilagođene uslovima javnog toaleta. obracun po m2 |  |  | M2 |  | 40,00 |
|  | KERAMIČARSKI RADOVI | Postavljanje bojele podne keramike. Pločice I klase lepiti lepkom za pločice, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Podovi se postavljaju u prostorijama sanitarnih čvorova i prema projektu |  |  | m² |  | 42,00 |
|  | KERAMIČARSKI RADOVI | Postavljanje bojelih zidnih keramičkih pločica na lepku. Pločice I klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Pločice se postavljaju u kupatilima od poda do visine plafona ( h= 3.00cm, spušten plafon u kupatilima i wc h=3.00). Obračun po m2 obložene površine. Za toalet |  |  | m² |  | 58,00 |
|  | KERAMIČARSKI RADOVI | Postavljanje mat crnih zidnih keramičkih pločica na lepku (prema crtežima). Pločice I klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u slogu bez vidne fuge. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Pločice se postavljaju u kupatilima od poda do visine plafona ( h= 3.00cm, spušten plafon u kupatilima i wc h=3.00). Obračun po m2 obložene površine. Za toalet |  |  | m² |  | 16,00 |
|  | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI | Bojenje i gletovanje plafona,bojama po izboru projektanta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa skelom. |  |  | m² |  | 42,00 |
| SUVOMONTAŽNI RADOVI PARAPET ZA MUŠKI TOALET |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obješena obloga plafona u kupatilima sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila (CD 60/27) kao montažni i noseći profili, ovešani Knauf ankerfiks visilicama sa žicom za a.b. konstrukciju (pričvrščivanje žice sa ušicom čeličnim sidrenim ekserom za a.b. tavanicu). Visina spuštanja ca. 292 cm. Obloga od jednog sloja H2 13 (impregniranih) ploča d=12,5 cm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2.. Cenom je obuvaćen materijal,transport i prostorna skela. (obuhvaćene prostorije: wc i kupatila) Obračun po m2,postavljene površine. |  |  | m2 |  | 42,00 |
|  | Oblaganje kanalizacionih i ventilacionih vertikala vlagootpornim gips kartonskim pločama na podkonstrukciji u svemu prema uputsvu proizvođača. U cijenu uračunati sav potreban materijal i radovi . Obračun po m2 izvedene površine. | RŠ80cm |  |  | m2 |  | 2,40 |
| RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZNI RADOVI | Čišćenje prostora u objektu i oko objekta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2. |  |  | M2 |  | 42,00 |
|  |  | Nabavka, montaža i priključenje visokoefikasne linijske LED svjetiljke za enterijersku rasvjetu, snage 34W. Fluks svjetiljke 2500lm, liniski raspodjele svjetla. Boja svjetlosti – neutralno bijela. Komplet |  |  | m |  | 17,00 |
|  |  | Ugradnja ogledala na lijepku (h= 1m) |  |  | m |  | 5,00 |
|  |  | Nabavka i postavljanje ventilacione kape. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad . Obračun po kom postavljenog elementa. |  |  | kom |  | 8,00 |

VI Način plaćanja

Rok plaćanja je: po dostavljanju fakture za izvršenu uslugu u roku od 20 dana.

Način plaćanja je: virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja je 30 dana.

Mjesto izvršenja je JUSMŠ „Danilo Kiš“.

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena	broj bodova

100

### Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (100 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova  dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

#### najniža ponuđena cijena x maks.broj bodova

broj bodova =	ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 do 14.00 sati, zaključno sa danom 17.08.2018. godine do 10.00 sati.

Ponude se mogu predati:

√ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi  Trg Sunca 3, Budva.

√ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3, Budva

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17.08.2018. godine u 10.30. sati, u prostorijama opštine Budva, kancelarija 45, na adresi Trg Sunca 3, Budva.

Prilikom  otvaranja ponuda ne sačinjava se zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

|  | X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka |  |
| --- | --- | --- |

Obavještenje o ishodu postupka naručilac će dostaviti ponuđačima koji su dostavili ponude u roku od tri dana od dana izjavljene saglasnosti ovlašćene osobe naručioca.

XI Druge informacije

Način određiv anja pred meta i procijenjene v rijednosti javne nabavk e:

Predmet nabavke je nabavka ustupanja izvođenja radova na rekonstrukciji i sanaciji toaleta u JUSMŠ „Danilo Kiš“.

Procjenu vrijednosti je izvršio Sekretarijat za investicije.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

- ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba u ponudi da u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata dostavi: -Licencu za projektovanje i građenje. Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera za koga treba dostaviti: -Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – djelatnost inženjera: građevinska.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ne zahtjeva se

### Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca, Predsjednik

Tanja Kapisoda                                                                        Dragan Krapović

M.P.

____________________________                                               ____________________________

_____________________

(Memorandum ponuđača )

Broj

Mjesto i datum

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

### I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M P

Podaci o podnosiocu ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva,  koju zastupa Dragan Krapović, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku __________________, broj: ___________  od ____________.godine;

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti broj: ___________ od _________.godine i ponuda ponuđača _____________ broj ___________ od ___________.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova na rekonstrukciji i sanaciji toaleta u JUSMŠ „Danilo Kiš“, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, broj __________ od _______ godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvođača broj _________, od ____________. godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje da će pružati usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora,  u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi br._________________ od ______________godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Član 3

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi: ________ €  (i slovima: _______________________________ eura).

Član 4

Naručilac  se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 20 dana od dana prijema računa za izvršene radove.

Član 5

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, na period od 30 dana, od dana zaključenja ugovora.Mjesto izvršenja je JUSMŠ „Danilo Kiš“.

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog ugovora pružati za ukupnu cijenu od _____________ eura.

Član 6

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula).

Član 7

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, a odnosi se na obavljanje usluga po osnovu ovog Ugovora, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 8

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca  i dva (2) primjerka za Izvođača.

NARUČILAC	IZVOĐAČ

### SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

### Lice koje je učestvovalo u sprovođenju
        nabavke male vrijednosti,                                                                      PREDSJEDNIK
      Službnik za javne nabavke	Ovlašćeno lice naručioca

Tanja Kapisoda	Dragan Krapović

M.P.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača