### OPŠTINA BUDVA

### Broj: 01-426/20-1389/4

Datum: 20.05.2020. godine

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju  akata i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti (“Sl.list CG“ br.49/17 i 54/17), OPŠTINA BUDVA objavljuje

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

§

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Lice za davanje informacija: Tanja Simićević, načelnik Službe za javne nabavke, Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Sjedište: Budva | Identifikacioni broj (PIB): 02005409 |
| Telefon: 033454017; 067240-209 | Fax: 033454017 |
| Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me | Internet stranica (web): www.budva.me |

II  Predmet nabavke:

- Robe

III Opis predmeta nabavke:

Postupak nabavke male vrijednosti za nabavku protivpožarne opreme.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

35110000-8 Opreme za vatrogasne, službe spašavanja i bezbjednosne službe

44480000-8 Razna protiv požarna oprema

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 14.990,00 €.

UV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

Obavezni uslovi:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

| R.B. |  | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Vatrogasna lampa komplet (adapter 220V, punjač za kola 12V i rezervni šaržer za smještaj 4 baterije) | Vatrogasna lampa mora imati minimum 4 režima rada: Visoko: super svjetlo koje probija dim 41000 kandela (175 lumena), u trajanju od minimum 7 sata (AA alkalna ili litijumska baterija) Nisko: 14000 kandela (60 lumena), u trajanju od minimum 18 sati (AA alkalna ili litijumska baterija) Svjetlo za signalizaciju: u trajanju od 5 sati Niska svjetlost (malo osvjetljenje) za očuvanje baterije u trajanju od 15 dana Težina: max. 400 gr Dužina: max. 18 cm Baterijsko pakovanje: Litijum 6,2 V, 1,5 Ah sa dvije ćelije koje mogu da se pune preko 1500 puta. Stepen zaštite : IP 66 (vodootporan) Testiran na otpornost pri padu sa visine od 2 metra Lampa mora da zodovolji mnimimalno sledeće sigurnosne i bezbjednosne uslove: EN 60079-0:2012, EN 60079:11:2012, kao i Direktivu za korišćenje u potencijalno eksplozivnim/zapaljivim zonama 94/9/EC | kompl. | 11 |
|  | 2. | Spojka reducir (kovana) | Spojka reducir B/C, izrađena po DIN 14342 | kom | 6 |
|  | 3. | Vatrogasno crijevo 25mm | Vatrogasno crijevo 52mm, L – 15 m Crijevo je izrađeno od poliestarske pređe visoke čvrstine, dok je unutrašnjost obložena slojem vulkanizirane gume. Pritisak : radni/ispitni/pucanje – 16/25/65 Debljina unutrašnjeg sloja : minimum 0,80mm Težina : 115 gr/m ± 15gr Usklađeno sa DIN 14811 | kom | 35 |
|  | 4. | Vatrogasno crijevo 52mm | Vatrogasno crijevo 52mm, L – 15 m Crijevo je izrađeno od poliestarske pređe visoke čvrstine, dok je unutrašnjost obložena slojem vulkanizirane gume. Pritisak : radni/ispitni/pucanje – 16/25/65 Debljina unutrašnjeg sloja : minimum 0,80mm Težina : 270 gr/m ± 15gr Usklađeno sa DIN 14811 | kom | 50 |
|  | 5. | Vatrogasno crijevo 75mm | Vatrogasno crijevo 75mm, L – 15 m Crijevo je izrađeno od poliestarske pređe visoke čvrstine, dok je unutrašnjost obložena slojem vulkanizirane gume. Pritisak : radni/ispitni/pucanje – 16/25/60 Debljina unutrašnjeg sloja : minimum 0,80mm Težina : 400 gr/m ± 15gr Usklađeno sa DIN 14811 | kom | 12 |
|  | 6. | Mlaznica na zasun | Mlaznica na zasun 25mm. Usklađeno sa normom EN 14365 | kom | 10 |
|  | 7. | Koritasta nosila | Jednodjelna koritasta nosila sa kaiševima i dodatkom za noge. Dužina : 2100-2200 mm Širina : 650-700 mm Težina : max. 13kg Nosivost : min. 280 kg | kom | 1 |
|  | 8. | Koritasta nosila | Dvodjelna koritasta nosila sa kaiševima i dodatkom za noge. Dužina : 2100-2200 mm Širina : 650-700 mm Težina : max. 13kg Nosivost : min. 280 kg | kom | 1 |
|  | 9. | Crijevo gumeno usisno | Crijevo usisno, rebrasto, L – 5m | kom | 2 |
|  | 10. | Korpa usisna | Korpa usisna 75mm, usklađena sa DIN 14362 | kom | 2 |
|  | 11. | Termalna kamera za vatrogasnu namjenu | Komplet treba da se sastoji od rezervne baterije i punjača. Lagana termalna kamera koja se jednostavno može pričvrstiti za naramenice izolacionog aparata. Kamera u sredini ima veliko dugme za jednostavno pokretanje i sa vatrogasnim rukavicama. Karakteristike : - IR rezolucija : 160x120 piksela - Frekvencija slike : 9-10 Hz - Vrijeme uključivanja : < 30 sec - Ugrađena digitalna kamera : 640x480 piksela - Osjetljivost : minimum 10 lux-a - Ekran : 3″ LCD, 320 × 240 pixela, pozadinsko osvjetljenje - Modovi prikaza : - TI Osnovni NFPA vatrogasni mod - Crno/Bijeli vatrogasni mod - Detekcija vatre mod - Pretraga i spašavanje mod - Traženje topline mod - Traženje hladnih tačaka mod - Analiza objekata mod - Automatski raspon, nije podesiv - Temperaturni raspon objekata : –20°C do +150°C ; 0°C to +500°C - Tačnost : ±4°C od iščitanog, za ambijentalne temperature 10°C do 35°C - Izoterma : Da - Automatska detekcija topline: Da - Povezivanje sa PC i MAC uređaja - USB : USB Micro-B - Baterija : Li Ion, 4 sata rada - Način punjenja : Zasebni punjač, uključen + punjenje direktno putem USB kabla - Vrijeme punjenja : 2.5 h do 90% kapaciteta, status punjenja prikazan LED diodom - Dizajnirano prema NFPA 1801 specifikacij otpornost na vibracije, padove, koroziju, abraziju ekrana, toplinu, toplinu i plamen. - Temperaturni opseg djelovanja : - –20°C do +55°C - +85°C : 15 minuta - +150°C: 10 minuta - +260°C : 3 minuta - Opseg temperature skladištenja : –40°C do +70°C - Zaštita : IP 67 (IEC 60529) - Otpornost na pad sa 2 m na beton (IEC 60068-2-31) - Težina kamere sa baterijom max. 0.8 kg - Dimenzije kamere (D×Š×V) : max. 250×110×100 mm | kompl. | 1 |
|  | 12. | Protivpožarni aparat CO2 – 5 | Protivpožarni aparat CO2 – 5 Koeficijant gašenja : min. 89B Usklađen sa evropskim normama : EN3-7, EN3-10, kao i PED 2014/68/EU | kom | 5 |
|  | 13. | Protivpožarni aparat S - 6 | Protivpožarni aparat P6 Koeficijant gašenja : min. 43A 233B Usklađen sa evropskim normama : EN3-7, EN3-10, kao i PED 2014/68/EU | kom | 5 |

Ponuđači su dužni da dostave sledeće :

Certifiakt o usklađenosti sa traženim standardima za stavku 1, 12 i 13, dok je za stavke 2, 3, 4, 5, 6 i 10 potrebno priložiti Deklaraciju o usklađenosti sa traženim standardima i karakteristikama, kao i tehnički list proizvoda kojim se potvrđuju tražene karakteristike za stavke 1, 7 i 11.

Garantni rok: 12 mjeseci na cjelokupnu robu.

VIVII Rok i način plačanja:

Rok plaćanja je: 20 (dvadeset) dana  po ispostavljenoj fakturi za isporučenu robu.

Način plaćanja je: virmanski.

VIVIII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke predmetne robe je 5 dana od dana zaključivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija opštine Budva, na adresi Službe zaštite i spašavanju u Budvi.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena	broj bodova

100

### Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (100 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova  dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

#### najniža ponuđena cijena x maks.broj bodova

broj bodova =	            ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

X Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 do 14.00 sati, zaključno sa danom 28.05.2020. godine do 9.30 sati.

Ponude se mogu predati:

√ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi  Trg Sunca 3, Budva.

√ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3, Budva

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 28.05.2020. godine u 10.00. sati, u prostorijama opštine Budva, kancelarija 45, na adresi Trg Sunca 3, Budva.

Prilikom  otvaranja ponuda ne sačinjava se zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu

Obavještenje o ishodu postupka naručilac će dostaviti ponuđačima koji su dostavili ponude u roku od tri dana od dana izjavljene saglasnosti ovlašćene osobe naručioca.

XI Druge informacije

Način određiv anja pred meta i procijenjene v rijednosti javne nabavk e:

Postupak nabavke male vrijednosti za nabavku protivpožarne opreme.

Procjenu vrijednosti predmetne robe je izvršila Služba zaštite i spašavanja.

Ovlašćeno lice naručioca

Službenik za javne nabavke                                                             Predsjednik

Tanja Simićević                                                                       Marko Carević

M.P.

____________________					____________________

(MEMORANDUM PONUĐAČA)

Broj ________

Mjesto i datum _________

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), člana 7 stav 6 Pravilnika za postupanje Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj ______ od _____ godine, za nabavku  ___________________, dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) koje je Naručilac zahtijevao u gore navednom Zahtjevu za dostavljanje ponuda, u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio Ponude.

Potpis ovlašćenog lica

_______________

Datum i mjesto potpisivanja

__________________

M P

Napomena:

U slučaju da su zahttijevani dokazi javno dostupni ponuđač je u obavezi da navede internet adresu na kojoj su isti objavljeni.

- IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

- PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

- FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

__________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Marko Carević, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, PIB: _______________; Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu: Dobavljač).

PRAVNI OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, broj: ___________ od ____________ godine;

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, broj ___________ od _________ godine i ponuda ponuđača _____________ broj ___________ od ___________ godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka protivpožarne opreme, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, broj __________ od _______ godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj _______ od ______ godine i prema ponudi dobavljača broj _________, od ____________. godine.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da će isporučiti robu navedenu u članu 1 ovog Ugovora,  u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi broj _________________ od ______________ godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Za  izvršenu isporuku Dobavljač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 3

Ukupna cijena za robu navedenu u članu 1 ovog Ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: ________ €, PDV iznosi _____________€, a ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi ____________€.

Član 4

Naručilac  se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 20 dana po ispostavljenoj fakturi za isporučenu robu.

Član 5

Rok isporuke predmetne robe je 5 dana od dana zaključivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija opštine Budva, na adresi Službe zaštite i spašavanju u Budvi.

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom:

•	U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,

•	U slučaju kada se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza u rokovima i na način predviđen ovim ugovoram, kao i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, naručilac angažuje treće lice na teret Dobavljača.

Član 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 8

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, a odnosi se na isporuku roba  po osnovu ovog Ugovora, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 9

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 10

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca  i 2 (dva) primjerka za Dobavljača.

NARUČILAC	                                              DOBAVLJAČ

_____________________________		            ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača