Dodatno pojašnjenje na primjedbe Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine

Kao i u prethodno dostavljenom dopisu, Obrađivač DUP-a ili lokalne studije lokacije ne određuje mjere za sanaciju klizišta već samo upozorava na lokalitete koji su podložni, ili na kojima se ranije dešavao proces klizanja ili neki drugi geodinamički proces.

Kroz izdavanje UT uslova, investitor se upozorava i obavezuje da će preduzeti sve mjere i radnje u cilju sanacije eventualnog klizišta ili svojom gradnjom neće ugroziti uslovnu stabilnost predmetnog lokaliteta kao i lokaliteta i objekata u neposrednoj okolini.

Mjere za sanaciju klizišta se inače preduzimaju nakon urađenih detaljnih geoloških-geotehničkih istraživanja koje su obaveza investitora posla na konkretnoj lokaciji.Te mjere se precizno definišu u urađenom projektu sanacije klizišta po kome se pristupa građevinskim sanacionim radovim.

U Budvi, 20.05.2010.godine

Andrija Delibašić, dipl.ing.geol.