### OPŠTINA BUDVA

### Broj: 01-4212/4

Datum: 20.12.2019. godine

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju  akata i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti, (“Sl.list CG“ br.49/17 i 54/17), Opština Budva objavljuje

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

§

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Kontakt osoba/e: Tanja Simićević, načelnik Službe za javne nabavke, Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Grad: Budva | Identifikacioni broj: 02005409 |
| Telefon: 033454017; 067240-209 | Fax: 033454017 |
| Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me | Internet stranica (web): www.budva.me |

II  Predmet nabavke:

- Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Postupak nabavke male vrijednosti za nabavku ustupanja izvođenja radova na adaptaciji poslovnih prostorija službe skupštine.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45000000-7 Građevinski radovi

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 20.000,00 €.

UV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

Obavezni uslovi:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda,

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

NE ZAHTIJEVA SE ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

 liste radova koji su izvedeni u posljednje tri godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja;

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJE I DEMONTAŽA Opšti uslovi - Obaveza izvođača (ponuđača) je da prije ispunjavanja predmjera i predračuna dođe na gradilište, pregleda isto i sve eventualne nepoznanice riješi sa predstavnikom investitora, odnosno projektantom. Sve naknadne reklamacije zbog eventualnog nerazumijevanja predmjera i predračuna neće biti prihvaćene. Rušenja i demontaže mogu se započeti tek nakon što se izvrše sve potrebne pripreme. Prije početka rušenja obavezno izvesti kontrolu na dijelu konstrukcije na kojem se izvodi zahvat.Svako rušenje izvesti sa maksimalnom pažnjom, da ne dođe do oštećenja konstrukcije. Voditi računa da se rušenja izvrše tako da se podiže što manje prašine (npr.djelove koji se ruše polivati vodom i slično). Rušenje se obavlja ručno(stolarija, bravarija i zidovi). U dogovoru sa investitorom materijal od rušenja se deponuje na gradilište za kasniju upotrebu ili se odvozi na gradsku deponiju, odvojeno po vrstama materijala. Prilikom rušenja i demontaže, potrebno je organizovati i nadzor od strane ovlaštenog inžinjera, te se u svemu pridržavati uputstva projektanta. |  |  |  |  |
| 1 | Iznošenje postojećeg namještaja iz prostora koji se adaptira | Namještaj deponovati u okviru objekta. Obračun po m2 površine prostorije. | m2 | 47.90 |
| 2 | Pomjeranje postojećeg namještaja iz prostora koji se adaptira | Namještaj po završenim radovima vratiti na prvobitno mjesto. Obračun po m2 površine prostorije. | m2 | 58.20 |
| 3 | Pažljiva demontaža vrata koja se ponovo ugrađuju, dimenzije 100/210 | Obilježiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. | kom | 2 |
| 4 | Pažljiva demontaža ulaznih vrata | Portal dimenzije 120+345/220+40 cm. Demontaža vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. | kom | 1 |
| 5 | Pažljiva demontaža vrata | Demontaža vrata zajedno sa štokom, dimenzije 160/220+40cm Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi inevstitor. | kom | 1 |
| 6 | Skidanje dio spuštenog plafona „Armstrong“ | Skidanje plafona od AMF ploča sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m2 | 6.67 |
| 7 | Skidanje poda od tapisona | Tapison skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. | m2 | 111.80 |
| 8 | Rušenje pregradnih zidova | Rušenje pregradnih zidova debljine 10cm. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. | m2 | 16.80 |
| STOLARSKI RADOVI Opšti uslovi- Montaža postojećih demontiranih vrata. Ram krila vrata je čamovina, ispuna kartonsko saće, a sve obloženo medijapanom d=6mm, obostrano furnirano bukovim furnirom. Vrata su tapacirana i opremljena potrebnim okovom, brava elzet i obavezno ugraditi tri šarke. Mjere uzeti na licu mjesta. |  |  |  |  |
| 9 | Unutrašnja jednokrilna tapacirana vrata od medijapana | Pažljiva demontaža postojećih vrata i ponovna montaža na pozicijama određenih u projektu. Postojeća vrata pregledati i ampasovati. Falc i ivice vrata obraditi da krilofino naleže, dihtuje i lako se zatvara. Po potrebi podesiti bravu vrata. Dimenzije 100/210 cm | kom | 2 |
| BRAVARSKI RADOVI Opšti uslovi- Nabavka i ugradnja fasadne i unutrašnje bravarije od aluminijumskih plastificiranih profila na blind ramu od čeličnih kutija, ispuna panel i termopan staklo d=6+9+6mm a boja po izboru projektanta. Sve elemente raditi sa termičkim mostom, a u svemu prema opisu i šemama bravarije iz projekta, kao i radioničkim crtežima proizvođača koji su ovjereni od strane projektanta. Okov je prilagođen namjeni. Cijena obuhvata sve iz opisa:nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju sa okovom. Mjere uzeti na licu mjesta. |  |  |  |  |
| 10 | Unutrašnja aluminijumska pregrada od 4 fiksna polja | Pregradu izraditi od aluminijumskih termički izolovanih plastificiranih profila( boja po izboru projektanta) Pregrada se montira preko slijepih dovratnika, dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Ostakljenje izvesti termo paketom stakla: 6mm (float) + 9mm (međuprostor popunjen argonom).Staklo je peskareno. Provjeriti statiku stakla, dimenzionisati paket prema rezultatima. Dimenzija 290x290cm | kom | 1 |
| 11 | Unutrašnja aluminijumska pregrada od 2 fiksna polja | Pregradu izraditi od aluminijumskih termički izolovanih plastificiranih profila( boja po izboru projektanta) Pregrada se montira preko slijepih dovratnika, dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Ostakljenje izvesti termo paketom stakla: 6mm (float) + 9mm (međuprostor popunjen argonom). Provjeriti statiku stakla, dimenzionisati paket prema rezultatima. Dimenzija 162x260cm | kom | 1 |
| 12 | Unutrašnja dvokrilna aluminijumska vrata sa fiksnim poljem | Vrata se otvaraju oko vertikalne ose u svemu prema crtežu. Vrata izraditi od aluminijumskih termički izolovanih plastificiranih profila( boja po izboru projektanta) Vrata se montiraju preko slijepih dovratnika dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Ostakljenje izvesti termo paketom stakla: 6mm (float) + 9mm (međuprostor popunjen argonom). Provjeriti statiku stakla, dimenzionisati paket prema rezultatima. Dimenzija 145x260cm | kom | 1 |
| PODOPOLAGAČKI RADOVI Opšti uslovi- Podopolagački radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema tehničkim uslovima za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga. Podloga za podne obloge mora biti kvalitetna i prilagođena za odgovarajuću vrstu podne obloge. Podloga mora biti tako izvedena da ispunjava sve uslove kvaliteta prema propisima. Sve podne obloge moraju se izvesti kvalitetno, a u skladu sa standardima i tehničkim uslovima. |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka i postavljanje podne obloge, laminat | Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, klik, debljine 8,2 mm, za srednja opterećenja(klasa 31) po izboru projektanta. Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Laminat mora da bude jak, trajan, visokopresovan, a nosač ploča visoke gustine, HDF, ivice impregnirane i sa nutom i federom. Podnu oblogu unijeti, raspakovati i ostaviti 24 sata da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm. Sistem zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti na „klik“. Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80 cm od lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja gerovati. Cijena obuhvata sav rad i materijal. | m2 | 113.50 |
| MOLERSKO FARBARSKI RADOVI Opšti uslovi - Izvođač je dužan da prije početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koji će biti korišćeni pri izvođenju radova. Atesti moraju biti izdati od ovlašćene ustanove za datu vrstu radova. Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja atesta do dana početka izvođenja radova. Molersko farbarski radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno sa materijalima koji u svemu odgovaraju tehničkim propisima, normativima i standardima. Gotovi fabrički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti u svemu prema uputstvu proizvođača. Obojene površine moraju biti čiste, bez tragova četki i valjka, boja i ton moraju biti ujednačenog intenziteta, bez mrlja. Boja mora da pokrije podlogu u potpunosti, svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. Izvođač je dužan da prije početka radova dobro očisti podlogu od mehaničkih nečistoća, prašine i masnoće. Izvođač je dužan da podnese ton kartu za odgovarajuće materijale. Izvođač je dužan da uradi probne uzorke veličine 1m² za svaku vrstu bojenja i može da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju saglasnosti nadzornog organa. Za vrijeme izvođenja radova izvođač ne smije da nepažnjom svojih radnika uprlja već izvedene pozicije drugih izvođača.. |
| 14 | Bojenje sa gletovanjem unutrašnjih omalterisanih vertikalnih površina zidova, greda, stubova sa poludisperzivnim bojama | Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Ton po izboru projektanta ili investitora. Cijena obuhvata sav rad i materijal, kao i potrebnu skelu. | m2 | 390 |
| 15 | Bojenje sa gletovanjem unutrašnjih horizontalnih površina plafona sa poludisperzivnim bojama. | Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Ton po izboru projektanta ili investitora. Cijena obuhvata sav rad i materijal, kao i potrebnu skelu. | m2 | 129.50 |
| SUVOMONTAŽNI RADOVI Opšti uslovi- Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima i to sve tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova, izrada uzoraka, izrada, postavljanje premještanje i demontaža skela za potrebe radova, kao i gradilišni otpad. |  |  |  |  |
| 16 | Nabavka i montaža spuštenog plafona „Armstrong“ na ravnom plafonu , okačenih na AB tavanici | Plafon čini podkonstrukcija koja se sastoji od originalnih profila koji se visilicama kače za konstrukciju.Potkonstrukcija se postavlja na razmak 60x60cm. Obloga je od AMF ploče dimenzije 60x60 cm. Dizajn po izboru projektanta. Cijena obuhvata sav rad i materijal, kao i potrebnu skelu. | m2 | 27 |
| 17 | Oblaganje zidova standardnim gips pločama. | Oblaganje zidova standardnim gips pločama A/GKB debljine 12,5mm, sa izradom metalne potkonstrukcije pričvršćene za zid, sistem Knauf W623. Ukupna debljina obloge je 48mm. Metalnu potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih profila CD 60x27mm, a po projektu i uputstvu proizvođača. Zid obložiti mineralnom vunom debljine 75 mm, a zatim postaviti i pričvrstiti gips kartonske ploče. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom, po uputstvu projektanta. Cijena obuhvata sav rad i materijal, kao i potrebnu skelu. | m2 | 16 |
| 18 | Izrada pregradnog zida | Izrada pregradnog zida debljine 12.5 cm, jednostruka metalna potkonstrukcija obložena obostrano jednostrukim gips kartonskim pločama GKB 12.5mm, sistem Knauf W111.Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila CW 100, postaviti kamenu vunu debljine 50mm i obložiti dvostrukim gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. Cijena obuhvata sav rad i materijal, kao i potrebnu skelu. Zid d=12.5cm, profili CW mm, ploče 2GKB 12.5 mm | m2 | 7.30 |
| 19 | Izrada pregradnog zida | Izrada pregradnog zida debljine 15cm, jednostruka metalna potkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim gips kartonskim pločama GKB 12,5mm, sistem Knauf W112. Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila CW 100, postaviti kamenu vunu debljine 50 mm i obložiti dvostrukim gips kartonskim pločama , po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. Cijena obuhvata sav rad i materijal, kao i potrebnu skelu. Zid d=15cm, profili CW 100mm, ploče 4GKB 12.5mm | m2 | 20.5 |
| 20 | Izrada maske od gips kartonske ploče | Maska sakriva čeličnu potkonstrukciju za bravarsku poziciju 12. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. Cijena obuhvata sav rad i materijal. | m2 | 0.14 |
| OSTALI RADOVI Ostali radovi obuhvataju one radove koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova, a moraju se izvesti prije tehničkog prijema objekta i primopredaje. |  |  |  |  |
| 21 | Nabavka i montaža čelične konstrukcije platforme | Nabavka i montaža čelične konstrukcije platforme , dimenzije 65/303/36cm.Konstrukcija je od stubova dimenzije 80/80mm i sekundarnih nosača 80/80mm. Iznad nosača su postavljene OSB ploče 2x15mm kao podloga za laminat. Mjere uzeti na licu mjesta. Cijena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m2 OSB ploče. Obračun po komadu platforme. | m2 kom | 39.50 1 |
| 22 | Nabavka i montaža čelične potkonstrukcije za bravarsku poziciju 12 | Nabavka i montaža potkonstrukcije za bravarsku poziciju 12 u dijelu stepenice zbog poravnanja sa ostalim dijelom. Konstrukcija je od čeličnih profila 70x70 mm. Mjere uzeti na licu mjesta . Cijena obuhvata sav rad i materijal. | kom | 1 |
| 23 | Nabavka i montaža čeličnih stubova za spajanje bravarskih pozicija 10,11 i 12 | Nabavka i montaža čeličnih stubova za spajanje bravarskih pozicija 10,11 i 12 u međusobne spojeve i sa postojećim zidovima. Konstrukcija je od stubova dimenzije 100/100mm. Mjere uzeti na licu mjesta. Cijena obuhvata sav rad i materijal. Stub dimenzije h= 3.60m Stub dimenzije h=3.20m | kom kom | 2 2 |
| 24 | Čišćenje kompletnog objekta. |  | kom | 1 |
| INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  |  |
| 25 | Razvodna tabla | Demontaža postojećih 25 topljivih EZ osigurača u postojećoj RT-6 i zamjena automatskim iste nazivne struje podnopsive kratkospojne 6kA. Postojeća grebenasta sklopka se zadržava. Tablu dopuniti sa novih 7 automatskih osigurača 10-16A,6kA. Pozicija podrazumijeva isporuku svog potrebnog montažnog materijala (montažne šine, kanalice, strujne šine, kablovi za šemiranjem, pertinaks) Tabla je kompletno ožičena sa obilježenim strujnim krugovima. Razvodna tabla kompletirana i puštena u rad. | kom | 1 |
| Napojna mjesta |  |  |  |  |
| 26 |  | Isporuka materijala i izrada priključnih mjesta osvjetljenja za napajanje novih i izmještenih postojećih svetiljki kablom tipa N2XH-J 3x1,5mm2 uz ugradnju potrebnog broja razvodnih kutija , plastičnih HF kanalica sa poklopcem i instalacionih HF cijevi.Kabal se po plafonu i zidovima polaže u kanalicama a iznad spuštenog plafona u rebrastim cijevima. Pozicija obuhvata i isporuku kanalica, odnosno rebrastih cijevi. | m | 50 |
| 27 |  | Isporuka materijala i izrada novih i izmještenih monofaznih priključnih mjesta kablom tipa N2XH-J 3x2,5mm2 uz ugradnju potrebnog broja razvodnih kutija , plastičnih HF kanalica sa poklopcem i instalacionih HF cijevi. Kabal se po plafonu i zidovima polaže u kanalicama a iznad spuštenog plafona u rebrastim cijevima. Pozicija obuhvata i isporuku kanalica, odnosno rebrastih cijevi. | m | 150 |
| Instalaciona oprema |  |  |  |  |
| 28 |  | Isporuka, montaža i povezivanje nadzidnog instalacionog pribora: obična(jednostruka) instalaciona sklopka 250V, 10A | kom | 2 |
| 29 |  | Isporuka, montaža i povezivanje uzidnog instalacionog pribora: dvostruka (serijska) instalaciona sklopka 250V, 10A Trostruka instalaciona sklopka 250V, 10A | kom kom | 1 1 |
| 30 |  | Isporuka, montaža i povezivanje novih ugradnih šuko priključnica 2P+E, 250V, 16A na mjesto postojećih jednostrukih | kom | 7 |
| 31 |  | Isporuka, montaža i povezivanje dvostrukih nadzidnih šuko priključnica 2P+E, 250V, 16A | kom | 15 |
| Svjetiljke |  |  |  |  |
| 32 |  | Isporuka, montaža i povezivanje ugradne fluo svjetiljke(F-1) sa limenim plastificiranim tijelom, reflektorom i rasterom od poliranog Al, grlima, predspojnim napravama i fluo cijevi 4x18W. Svjetiljka je izrađena u mehaničkoj zaštiti IP20 za montažu u spušteni „armstrong“ plafon. | kom | 8 |
| 33 |  | Isporuka, montaža i povezivanje ugradne fluo svjetiljke (F-2) sa limenim plastificiranim tijelom , reflektorom i rasterom od poliranog Al, grlima, predspojnim napravama i fluo cijevi 2x36W. Svjetiljka je izrađena u mehaničkoj zaštiti IP20 za montažu u spušteni gips-karton plafon. | kom | 4 |
| 34 |  | Izmještanje postojećih fluo svjetiljki na nove pozicije unutar prostora adaptacije. Komplet radovi i materijal. | kom | 5 |
| TK i TV instalacija |  |  |  |  |
| 35 |  | Isporuka i polaganje mrežnog halogen free kabla tipa FTP Cat.6 terminiranog na oba kraja , od postojećeg rack ormara do TK priključnica, u prethodno položenim instalacionim HF kanalicama ili postojećem regalu u odnosu 1:1.Pozicija obuhvata i isporuku i montažu kanalica. | m | 180 |
| 36 |  | Isporuka, montaža i povezivanje nadzidne dvostruke Tk priključnice tipa 2xRJ-45 cat.6. | kom | 3 |
| 37 |  | Izmještanje postojeće TV priključnicesa nastavljanjem postojećeg kabla RG-6 za cca 7m. Polaganje kabla kao u poz.br.1. | kom | 1 |
| Ostalo |  |  |  |  |
| 38 |  | Ostali sitan materijal | kom | 1 |
| 39 |  | Završno ispitivanje, električna mjerenja na kablovima, izdavanje atesta i puštanje instalacije u rad. | kom | 1 |

Garancija kvaliteta: Atesti za korišćene materijale i ugrađenu robu.

Glavni projekat adaptacije poslovnih prostorija službe skupštine urađen je od strane “Delex” d.o.o. Budva, a u isti se može izvršiti uvid u prostorijama Službe za javne nabavke.

VIVII Rok i način plaćanja:

Rok plaćanja je: po dostavljanju fakture za izvršene radove u roku od 20 dana.

Način plaćanja je: virmanski.

VIVIII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovorenih radova je 40 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Mjesto izvršenja ugovora je zgrada Opštine Budva.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena	broj bodova

100

- Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (100 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova  dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

- najniža ponuđena cijena x maks.broj bodova

broj bodova =	            ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

X Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 do 14.00 sati, zaključno sa danom 25.12.2019. godine do 09.00 sati.

Ponude se mogu predati:

√ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi  Trg Sunca 3, Budva.

√ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3, Budva

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 25.12.2019. godine u 10.00. sati, u prostorijama opštine Budva, kancelarija 45, na adresi Trg Sunca 3, Budva.

Prilikom  otvaranja ponuda ne sačinjava se zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu

Obavještenje o ishodu postupka naručilac će dostaviti ponuđačima koji su dostavili ponude u roku od tri dana od dana izjavljene saglasnosti ovlašćene osobe naručioca.

XI XII Druge informacije

Način određiv anja pred meta i procijenjene v rijednosti javne nabavk e:

Predmet nabavke male vrijednosti je nabavka ustupanja izvođenja radova na adaptaciji poslovnih prostorija službe skupštine.

Procjenu vrijednosti je izvršio Sekretarijat za lokalnu samoupravu.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava,  izvođač je dužan da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore” broj 064/17, 044/18 i 063/18) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca, Predsjednik

Tanja Simićević                                                                       Marko Carević

M.P.

____________________					_____________________

(MEMORANDUM PONUĐAČA)

Broj ________

Mjesto i datum _________

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), člana 7 stav 6 Pravilnika za postupanje Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj ______ od _____ godine, za nabavku  ___________________, dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) koje je Naručilac zahtijevao u gore navednom Zahtjevu za dostavljanje ponuda, u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio Ponude.

Potpis ovlašćenog lica

_______________

Datum i mjesto potpisivanja

__________________

M P

Napomena:

U slučaju da su zahttijevani dokazi javno dostupni ponuđač je u obavezi da navede internet adresu na kojoj su isti objavljeni.

- IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

- PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garancija kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJE TRI GODINE

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Marko Carević, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, PIB: _______________; Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj: ___________ od ____________.godine;

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj ___________ od _________.godine i ponuda ponuđača _____________ broj ___________ od ___________.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova na adaptaciji poslovnih prostorija službe skupštine, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj __________ od _______ godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvođača broj _________ od ____________. godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema ponudi broj _______ od ______ 2019. godine, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Izvođač se obavezuje da se stara o zaštiti na radu i o zaštiti životne sredine.

Član 3

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: ________ €, PDV iznosi _____________ € a ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi ____________ €.

Član 4

Rok plaćanja je po dostavljanju fakture za izvršene radove u roku od 20 dana.

Način plaćanja je virmanski

Član 5

Rok izvršenja ugovorenih radova je 40 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Mjesto izvršenja ugovora je zgrada Opštine Budva.

Član 6

Izvođač je dužan da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava,  izvođač je dužan da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio Ugovora.

Član 7

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore” broj 064/17, 044/18 i 063/18) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 8

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standardnima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog Ugovora.

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 10

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, a odnosi se na izvođenje radova po osnovu ovog Ugovora, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 11

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca  i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

NARUČILAC		          IZVOĐAČ

### SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“