### OPŠTINA BUDVA

### Broj: 01-426/20-1006/4

Datum: 06.04.2020. godine

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju  akata i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti (“Sl.list CG“ br.49/17 i 54/17), Opština Budva objavljuje

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

| Naručilac: Opština Budva | Kontakt osoba/e: Tanja Simićević, načelnik Službe za javne nabavke, Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Grad: Budva | Identifikacioni broj: 02005409 |
| Telefon: 033454017; 067240-209 | Fax: 033454017 |
| Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me | Internet stranica (web): www.budva.me |

- Radovi

Postupak nabavke male vrijednosti za nabavku ustupanja izvođenja radova na sanaciji postojećeg stepeništa u Rafailovićima.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45000000-7 Gradevinski radovi

90522400-6 Čišćenje i sanacija tla

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 29.500,00 €.

Obavezni uslovi:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Licencu za izradu tehničke dokumentacije (projektanta) odnosno za građenje objekata (izvođača radova), izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/2017, 44/2018, 63/2018)

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

NE ZAHTIJEVA SE ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

- izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemljani radovi | Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu (objekat), terena sa odvozom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju koja nije potrebna za nasipanje drugih djelova parcele utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m3 | 80 |
| 2 |  | Nabavka i rezastiranje šljunka u sloju debljine 30cm, ispod objekta. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +/- 1cm. Niži potporni zid. | m3 | 5 |
| 3 |  | Nabavka i razastiranje granulisanog šljunka uz ivicu potpornog zida i cijelom dužinom zida. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +/- 1cm. Niži potporni zid. | m3 | 22 |
| 4 |  | Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20cm, ispod pješačke staze. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +/- 1cm. | m3 | 7,8 |
| 5 |  | Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm, ispod stepenišnog kraka i podesta. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +/- 1cm. | m3 | 7,8 |
| 6 |  | Nabavka i razastiranje zemlje, djelom iz iskopa, na djelovima parcele za koje je predviđeno nasipanje po projektu. Zemlju nasuti i nabiti do potrebne čvrstoće | m3 | 200 |
| 7 | Betonski radovi | Izrada armirano betonskih zidova i temeljnih stopa MB 30. Izraditi oplatu zidova i temeljnih stopa i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela. Niži potporni zid. | m3 | 14,84 |
| 8 |  | Izrada kose stepenišne ploče i podesta od armiranog betona MB30. Kosu ploču betonirati preko sloja šljunka. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulazi i oplata. | m3 | 2.4 |
| 9 |  | Izrada podloge od lako armiranog betona, debljine 10cm, marke MB 30. Podlogu armirati mrežastom armaturom, po statičkom proračunu i betonirati. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton njegovati. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. | m3 | 40 |
| 10 | Armirački radovi | Nabavka, sječenje, ispravljanje, savijanje i montaža armature. Koristiti vrstu čelika koja je predviđena statičkim proračunom. Napomena: Tačne količine biće date u detaljima armature. Niži potporni zid. | kg | 1483,94 |
| 11 |  | Nabavka, sječenje, ispravljanje, savijanje i montaža armature. Koristiti vrstu čelika koja je predviđena statičkim proračunom. Napomena: Tačne količine biće date u detaljima armature. Stepenište. | kg | 227,36 |
| 12 | Bravarski radovi | Ograda u parteru, h=110 cm. Oznaka u projektu i šemi bravarije G1. | m´ | 29 |
| 13 |  | Ograda u parteru, h=200 cm. Oznaka u projektu i šemi bravarije G2 | m´ | 19 |
| 14 | Kamenorezački radovi | Izrada staze od cijepanih kamenih ploča, debljine 2 cm. Kamene ploče ugraditi na novoprojektovanu stazu od pasarele do stepeništa, na novoprojektovanom stepeništu i podestima. Cijepane ploče nepravilnog oblika, jedre i zdrave postaviti u cementnom malteru razmjere 1:3, a u slogu po projektu i upustvu projektanta. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti. U cijenu ulazi i nabavka ploča. | m2 | 62 |
| 15 |  | Oblaganje potpornih zidova od cijepanih kamenih ploča, debljine 2 cm. Cijepane ploče nepravilnog oblika, jedre i zdrave postaviti u cementnom malteru razmjere 1:3, a u slogu po projektu i upustvu projektanta. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti. U cijenu ulazi i nabavka ploča. | m2 | 100 |
| 16 | Instalacije vodovoda i kanalizacije | Probijanje postojećeg potpornog zida od kamena radi prolaska kanalizacionih cevi i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Obračunava se i plaća po m². | kom | 1 |
| 17 |  | Iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove kanalizacije širine u zavisnosti od prečnika cevi kanalizacije, min. Širina 0,8 m1. Obračunava se i plaća po m³. | m3 | 38 |
| 18 |  | Fino planiranje dna kanaskog rova kanalizacije u odgovarajućame nagibu za polaganje kanalizacionih cevi.Obračunava se i plaća po m². | m2 | 36 |
| 19 |  | Nabavka, transport i ubacivanje peska u kanalski rov kanalizacije 10cm' za posteljicu i 10cm' iznad kanalizacione cevi. Obračunava se i plaća po m³. | m3 | 15 |
| 20 |  | Nabavka, transport i ubacivanje šljunka u kan. rov kanalizacije radi zatrpavanja rova iznad kanalizacione cevi. Obračunava se i plaća po m³. | m3 | 21 |
| 21 |  | Odvoz viška zemlje, nastale iskopom kanalskog rova kanalizacije, po zatrpavanju rova na za to unapred određenu deponiju, od strane investitorana, udaljenosti ne veću od 5 km. Obračunava se i plaća po m³. | m3 | 38 |
| 22 |  | Brizgani revizioni šaht PRO 315 PP od polipropilena PP-B (polipropilen kopolimer), sa usponskom cevi od PP-polipopilena (unutra glatka spolja orebrena cev, bakar braon boje spolja, iznutra svetlo siva). Sirovina korišćena za izradu proizvoda je nereciklirana i sertifikovana od strane nezavisne institucije. Konfiguracija baze: protočna, desna i leva priključna, sa maksimalnim prečnikom priključka: DN315 za protočnu bazu i DN200 za priključnu levu i desnu bazu. Mogućnost adaptera za različite prečnike ulaza i izlaza. Dubina polaganja: do 6m, pri nivou podzemnih voda. |  |  |
|  |  | Mogućnost priključenja ulaznih cevi na višem nivou od izlaznih cevi - tip kaskadnog šahta sa padom od 0,50 do 6m (by-pass veza) i korekcije na projektovanu visinu smanjivanjem visine usponskih elemenata. Garantovana vodonepropustnost šahta i veze sa kanalizacionim sistemom. Način povezivanja sa kanalizacionom mrežom pomoću mufa i zaptivnog prstena. Kompatibilnost sa profilisanim cevima od PP-B-a. Dostavljanje izveštaja sa ispitivanja u skladu sa standardom SRPS EN13598-2, čitljivo i trajno označavanje elemenata u skladu sa standardom SRPS EN13598-2. Proizvedeno prema standardu: SRPS EN13598-2:2009 u skladu sa ISO 9001 sa sertifikatom Nemačkog instituta inženjerstva ili sličnog izdatog od strane drugog građevinskog instituta države članice Evropske Unije. | kom | 2 |
| 23 |  | Nabavka, isporuka, raznošenje duž trase, ugrađivanje PP-B dvoslojnih DRENAŽNIH korugovanih cevi obmotanih geotekstilom, sa unutrašnjim glatkim i spoljašnjim trapezoidnim slojem, obodne čvrstoće SN10 (≥10kN/m2) i fleksibilnošću prstena ≥30%, u efektivnim dužinama od 6 metara (bez mufa), kao PIPELIFE PRAGMA_DR_DW PP SN10. Obodna čvrstoća mufa (spojnog elementa) mora biti ista kao deklarisana nosivost cevi tj. u klasi SN10, sa matrično brizganim zaptivnim prstenom od EPDM koji je integralni deo svake cevi |  |  |
|  |  | Za dimenzije do DN400 muf frikciono zavaren, za dimenzije preko DN500 muf koekstrudiran sa dodatnim poliesterskim prstenom radi osiguravanja vodonepropusnosti i prstenaste krutosti mufa. Boja cevi razlicita od crne, kao garancija korišćenja nerecikliranog repromaterijala. Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa uputstvima proizvođača, i spajaju se pomoću integrisanih spojnih elemenata. Zasipavanje iskopa i nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s uputsvima proizvođača, u zavisnosti od karakteristika tla i prisutnosti podzmene vode. Cev mora ležati jednoliko celom dužinom. Svojstva materijala za izradu cevi moraju biti u skladu sa standardima: prEN13476-1, prEN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, EN 1610, ENV 1046. Svi zaptivni elementi moraju biti izrađeni u skladu sа EN 681-1. Obračun po metru ugrađenog cevovoda niže naveden vrste i veličine. |  |  |
|  |  | DN/OD 200 : 200/176 mm-OD/ID, sa integrisanim Pipelife LOCK spojem | m' | 38 |
| 24 |  | Nabavka, isporuka, raznošenje duž trase, ugrađivanje PP-B dvoslojnih korugovanih cevi, sa unutrašnjim glatkim i spoljašnjim trapezoidnim slojem, obodne čvrstoće SN8 (≥10kN/m2) i fleksibilnošću prstena ≥30%, u efektivnim dužinama od 6 metara (bez mufa), kao PIPELIFE PRAGMA PP SN10. Obodna čvrstoća mufa (spojnog elementa) mora biti ista kao deklarisana nosivost cevi tj. u klasi SN8, sa matrično brizganim zaptivnim prstenom od EPDM koji je integralni deo svake cevi. Za dimenzije do DN400 muf frikciono zavaren, za dimenzije preko DN500 muf koekstrudiran sa dodatnim poliesterskim prstenom radi osiguravanja vodonepropusnosti i prstenaste krutosti mufa. Boja cevi razlicita od crne, kao garancija korišćenja nerecikliranog repromaterijala. CCevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa uputstvima proizvođača, i spajaju se pomoću integrisanih spojnih elemenata. |  |  |
|  |  | Zasipavanje iskopa i nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s uputsvima proizvođača, u zavisnosti od karakteristika tla i prisutnosti podzmene vode. Cev mora ležati jednoliko celom dužinom. Svojstva materijala za izradu cevi moraju biti u skladu sa standardima: prEN13476-1, prEN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, EN 1610, ENV 1046. Svi zaptivni elementi moraju biti izrađeni u skladu sа EN 681-1. Obračun po metru ugrađenog cevovoda niže naveden vrste i veličinevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa uputstvima proizvođača, i spajaju se pomoću integrisanih spojnih elemenata. Zasipavanje iskopa i nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s uputsvima proizvođača, u zavisnosti od karakteristika tla i prisutnosti podzmene vode. Cev mora ležati jednoliko celom dužinom. Svojstva materijala za izradu cevi moraju biti u skladu sa standardima: prEN13476-1, prEN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, EN 1610, ENV 1046. Svi zaptivni elementi moraju biti izrađeni u skladu sа EN 681-1. Obračun po metru ugrađenog cevovoda niže naveden vrste i veličine. |  |  |
|  |  | Ø200 - SN8 | m' | 16 |
|  |  | Ø300 - SN8 | m' | 4 |
| 25 |  | Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno-gvozdenog poklopca u ramu prečnika Ø450. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu poklopca. |  |  |
|  |  | klasa B125 prema EN124 | kom | 2 |

Obaveza imenovanja

U skladu sa članom 122 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/2017, 44/2018, 63/2018), ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, i to:

-	Ovlašćenog inženjera struke (djelatnost) građevinske, koji ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Podaci o licima iz prethodnog stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova.

Rok plaćanja je: po dostavljanju fakture za izvršene radove u roku od 20 dana.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok izvršenja ugovorenih radova je 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Opštine Budva - Rafailovići.

ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijumima:

( najniža ponuđena cijena					broj bodova  	60

( kvalitet                                                                 	broj bodova  	40

### Vrednovanje ponuda po podkriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda, vršiće se na sljedeći način:

- najniža ponuđena cijena - maksimalan broj bodova 60

Za izbor najpovoljnije ponude primjenom podkriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne.

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu,  dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

#### najniža ponuđena cijena x 60

broj bodova =	ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

- kvalitet - maksimalan broj bodova 40

Podkriterijum kvalitet za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova iskazuje se kroz:

- Reference ponuđača na izvođenju istovjetnih i/ili sličnih radova koji su potvrđeni od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave.

Ponuđaču koji ponudi najveći broj potvrđenih referenci na izvođenju istih ili sličnih radova dodjeljuje se maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najveći broj potvrđenih referenci, odnosno prema formuli:

#### ponuđeni broj referenci x 40

broj bodova =            najveći broj potvrđenih referenci

Pod istovjetnim ili sličnim radovima podrazumijevaju se radovi na izgradnji potpornih zidova i radovi na zaštiti terena od klizišta.

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 do 14.00 sati, zaključno sa danom 10.04.2020. godine do 09.30 sati.

Ponude se mogu predati:

√ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi  Trg Sunca 3, Budva.

√ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3, Budva

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 10.04.2020. godine u 10.00. sati, u prostorijama opštine Budva, kancelarija 45, na adresi Trg Sunca 3, Budva.

Prilikom  otvaranja ponuda ne sačinjava se zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

Obavještenje o ishodu postupka naručilac će dostaviti ponuđačima koji su dostavili ponude u roku od tri dana od dana izjavljene saglasnosti ovlašćene osobe naručioca.

( će zaključiti ugovor.

Način određiv anja pred meta i procijenjene v rijednosti javne nabavk e:

Predmet nabavke male vrijednosti je za nabavku ustupanja izvođenja radova na sanaciji postojećeg stepeništa u Rafailovićima.

Procjenu vrijednosti je izvršio Sekretarijat za komunalno stambene poslove.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izabrani ponuđač je dužan da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17), Izvođač je dužan je da prije početka vršenja djelatnosti zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura.

Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca, Predsjednik

Tanja Simićević                                                                       Marko Carević

M.P.

____________________					______________________

(MEMORANDUM PONUĐAČA)

Broj ________

Mjesto i datum _________

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), člana 7 stav 6 Pravilnika za postupanje Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj ______ od _____ godine, za nabavku  ___________________, dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) koje je Naručilac zahtijevao u gore navednom Zahtjevu za dostavljanje ponuda, u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio Ponude.

Potpis ovlašćenog lica

_______________

Datum i mjesto potpisivanja

__________________

M P

Napomena:

U slučaju da su zahttijevani dokazi javno dostupni ponuđač je u obavezi da navede internet adresu na kojoj su isti objavljeni.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

### Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Licenca, odobrenje i slično Godine prakse u struci Funkcija koju će zauzimati 1 2 ... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Marko Carević, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, PIB: _______________; Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj: ___________ od ____________ godine;

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj ___________ od _________ godine i ponuda ponuđača _____________ broj ___________ od ___________.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova na sanaciji postojećeg stepeništa u Rafailovićima, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj __________ od _______ godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvođača broj _________ od ____________ godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje da će izvesti radove navedene u članu 1 ovog Ugovora,  u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi broj _________________ od ______________ godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Član 3

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: ________ €, PDV iznosi _____________ €, a ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi ____________ €.

Član 4

Naručilac  se obavezuje da će plaćanje vršiti po dostavljanju fakture za izvršene radove u roku od 20 dana.

Član 5

Rok izvršenja ugovorenih radova je 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Opštine Budva - Rafailovići. Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog ugovora pružati za ukupnu cijenu (sa uračunatim PDV-om) od _____________ eura.

Član 6

Izvođač je dužan da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izabrani ponuđač je dužan da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Član 7

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17), Izvođač je dužan je da prije početka vršenja djelatnosti zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura.

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 9

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, a odnosi se na izvođenje radova po osnovu ovog Ugovora, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca  i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

NARUČILAC		          IZVOĐAČ

### SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

# Footnotes

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

# Text boxes

I Podaci o naručiocu

II  Predmet nabavke:

III Opis predmeta nabavke:

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

UV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

VIVII Rok i način plačanja:

VIVIII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

X Rok i način dostavljanja ponuda

XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu

XII Sa izabranim ponuđačem naručilac

XI XIII Druge informacije

XI XIV Garancija ponude

FINANSIJSKI DIO PONUDE

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI